建设项目环境影响评价概况表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汪清县人民医院核技术利用项目 | 吉林省汪清县主城区北部汪清县人民医院新院区综合楼 | 汪清县人民医院 | 长春市博煜环保工程有限公司 | 汪清县人民医院拟在新院区综合楼地下一层新建1间医用电子直线加速器治疗室及配套房间，应用1台医用电子直线加速器；拟在综合楼三层新建3间DSA介入手术室及配套房间，应用3台DSA。项目应用的医用电子直线加速器和DSA设备均属于Ⅱ类射线装置。 | 主要影响：由射线装置产生的X射线对机房外的工作人员和公众产生辐射照射。 措施：1.分区控制；2.工作场所进行屏蔽；3.设置辐射标志；4.设置门机联锁和门灯联动装置；5.工作人员佩戴个人剂量计；6.建立规章制度；7.进行人员培训等；8.设置通风装置；9.配备相应辐射防护设施。10.合理布局。 | 无 |