建设项目环境影响评价概况表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林大学中日联谊医院中心院区6号楼核医学科核技术利用项目 | 吉林大学中日联谊医院中心院区6号楼1层东侧 | 吉林大学中日联谊医院 | 长春市博煜环保工程有限公司 | 吉林大学中日联谊医院拟在中心院区6号楼1层东侧，利用便利店、冷链管理中心等已建区域改造成核医学科，设置1处SPECT-CT诊断场所，建设3间SPECT-CT机房及配套功能房间，应用非密封放射性物质99Mo、99mTc,将中心院区1号楼1层核医学科门诊在用的2台SPECT-CT迁建至该诊断场所，并新增1台SPECT-CT；1处吸碘率测定场所，建设1间吸碘率测定室，应用非密封放射性物质131I；1处小动物PET实验场所，建设1间小动物PET-CT机房及配套功能房间，应用非密封放射性物质18F。项目建成后，非密封放射性物质日等效最大操作量为3.4×108Bq，属于乙级非密封放射性物质工作场所，拟应用的SPECT-CT和PET-CT均属于Ⅲ类射线装置 | 主要影响：由射线装置产生的X射线和由非密封放射性物质在衰变过程中产生γ射线穿过机房屏蔽墙泄入环境,对机房外的工作人员和公众产生辐射照射。 措施：1.分区控制；2.工作场所进行屏蔽；3.设置辐射标志；4.设置门禁系统和指示灯；5.工作人员佩戴个人剂量计；6.建立规章制度；7.进行人员培训等；8.设置通风装置；9.设置铅屏蔽废物箱；10.配备相应辐射防护设施。11.合理布局，分别设置人员和药物运输通道。 | 无 |