建设项目环境影响评价概况表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国药控股吉林有限公司放射性药品库建设项目 | 长春市高新区超强街777号一期物流中心西北侧 | 国药控股吉林有限公司 | 吉林省安全生产检测检验股份有限公司 | 国药控股吉林有限公司拟在一期物流中心西北侧，利用现有排烟机房及配电间区域，建设1间放射性药品库及配套辅助设施，用于临时贮存放射性药品本项目建成后，放射性核素暂存的日等效最大操作量约为2.5×108Bq，属于乙级非密封放射性物质工作场所。 | 主要影响: 正常工况放射性核素货包出入库过程主要污染因子为β射线、γ射线及韧致辐射，对辐射工作人员和周围的公众产生辐射影响，本次评价主要考虑其对周围环境产生的辐射影响。另外，室内空气因为电离而产生少量大气污染物，主要为臭氧和氮氧化物等有害气体。 措施：1.分区控制；2.工作场所进行屏蔽；3.设置辐射标志；4.工作人员佩戴个人剂量计；5.建立规章制度；6.进行人员培训等；7.设置通风装置；8.设置铅屏蔽废物箱；9.配备相应辐射防护设施。10.合理布局，分别设置人员和药物运输通道。 | 无 |