建设项目环境影响评价概况表
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
	公众参与情况

	吉林大学第一医院Ⅰ期药物临床试验病房碳-14标记药物研究项目
	长春市新民大街1号，吉林大学第一医院干部病房楼（8号楼）地下一层西端Ⅰ期药物临床试验病房
	吉林大学第一医院
	吉林省艺格环境科技有限公司
	吉林大学第一医院拟在干部病房楼（8号楼）地下一层西端建设碳-14物质平衡研究病房，应用非密封放射性物质14C，日等效最大操作量6.66×106Bq，属于丙级非密封放射性物质工作场所。
碳-14物质平衡研究病房设有储存及处理区（药房、样本间、样品处理室、污物间）、处置区（护士站、处置室）、受试者病房区（6张床位）、办公区（办公室、休息室及卫生间）受试者活动区（活动大厅、卫生间）、走廊等。碳-14物质平衡研究病房仅进行14C同位素的标记药物试验工作，不涉及其他核素的操作使用。

	主要环境影响: 

碳-14物质平衡研究病房进行碳-14标记药物试验工作过程中会产生β射线、轫致辐射、β表面污染，对辐射工作人员和周围的公众产生辐射影响，本次评价主要考虑其对周围环境产生的辐射影响。

污染防治对策及措施：
1.分区控制；2.工作场所进行屏蔽；3.设置辐射标志；4.工作人员佩戴个人剂量计；5.建立规章制度；6.进行人员培训等；7.设置通风装置；8.设置铅屏蔽废物箱；9.配备相应辐射防护设施。10.合理布局，分别设置人员和药物、放射性性废物运输通道。
	无


