建设项目环境影响评价概况表
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
	公众参与情况

	吉林大学第一医院钇-90树脂微球治疗项目扩建工程
	长春市新民大街1号，吉林大学第一医院外科病房楼（3号楼）三层急诊区介入导管室
	吉林大学第一医院
	吉林省艺格环境科技有限公司
	吉林大学第一医院拟在医院外科病房楼三层急诊区介入导管室新增使用放射性核素90Y、99mTc，开展钇-90树脂微球治疗手术，每天最多2例，每年最多100例。介入导管室场所内非密封放射性物质日等效最大操作量为4.23×107Bq，为一处乙级非密封放射性物质工作场所。
	主要环境影响：

钇-90树脂微球治疗项目开展过程中会产生X射线、γ射线、β表面污染、轫致辐射，泄入环境对停留在周围的人员产生辐射照射。 

污染防治对策及措施：

辐射工作人员操作时按规定佩戴外照射个人剂量计，穿戴个人防护用品；设置病人、医生的行走路线标识，通过时间控制，保证运源及术后患者单独使用通道，同时设置门禁系统，控制术后患者单向流动；做好工作场所的β表面污染控制，及时清污；将工作场所分为控制区、监督区等。
	无。


