建设项目环境影响评价概况表
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
	公众参与情况

	吉林长春升阳500千伏输变电工程
	吉林省长春市德惠市
	国网吉林省电力有限公司
	中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司
	1.升阳500kV变电站新建工程：本期工程建设1台1000MVA主变，500kV出线4回，220kV出线9回，安装1台150Mvar高压电抗器，安装2组60Mvar低压电容器和1组60Mvar低压电抗器，安装2组66kV站用变（一用一备），变电站永久占地7.78hm2。

2.哈南～合心Ⅰ、Ⅱ回开断接入升阳500kV线路工程：长度74.2km，188基塔，除升阳站终端塔采用同塔双回路外，均采用单回路并行架设。
	电磁影响：通过类比分析和模式预测，本工程建成投运后，变电站周围区域、输电线路沿线各敏感目标工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准限值的要求。
噪声影响：通过类比监测和模式预测，本工程建成投运后，升阳500kV变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；输电线路沿线噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1、4a类声功能区标准要求。
本工程施工期环境保护措施包括：大气污染控制措施、废水处理措施、噪声污染控制措施、固废处理措施、生态环境保护措施等。运行期环境保护措施包括：建立各种警告、防护标识，避免意外事故发生；加强对当地群众进行有关高压送电线路和设备方面的环境宣传工作；生态保护措施等。
	已由建设单位编制公众参与说明


