吉林省2013年国家控制重点污染源及集中式

污染治理设施监督性监测年报

（2013年12月    总第1期 ）

吉林省环境监测中心站               2013年12月27日

吉林省2013年国家控制重点污染源及集中式污染治理设施监督性监测年度总结报告

一、监测总体情况

1.1 监测范围

由于2013年一季度保部办公厅还未下发2013年国家重点监控企业名单，所以2013年一季度依旧根据环保部办公厅《2012年国家重点监控企业名单》的要求，按照2012年国家重点监控企业名单开展监督性监测工作，其中包括了129家废水污染源，75家废气污染源，43家城市污水处理厂和34家重金属重点监控企业。

2013年二季度至四季度按照环保部办公厅《2013年国家重点监控企业名单》的要求开展了监督性监测工作，其中包括117家废水污染源，92家废气污染源，58家城市污水处理厂和30家重金属重点监控企业。

1.2 监测项目

废水监测项目：监测项目按照行业或地方排放标准执行；执行综合排放标准的，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中表2所列项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定。废水监测项目均包括废水流量，COD及氨氮等的去除效率。

废气监测项目：监测项目按照行业或地方排放标准执行；执行综合排放标准的，参照《建设项目环境保护设施竣工验收技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号）附录二和该企业环评报告书确定。废气监测项目均包括废气流量，二氧化硫及氮氧化物等的去除效率。

污水处理厂监测项目：按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中所列监测项目（表1和表2的19项为必测项目，表3为选测项目）执行。

重金属监测项目：按照重金属企业排放重金属特征污染物执行。

二、国家控制重点废水污染源监督性监测

2.1 完成情况及综合达标率分析

| 季度 | 重点污染源数（个） | 监测重点污染源数（个） | 评价重点污染源数（个） | 停产等原因未监测重点源数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | 129 | 68 | 55 | 61 |
| 二季度 | 117 | 79 | 66 | 38 |
| 三季度 | 129 | 76 | 64 | 41 |
| 四季度 | 129 | 75 | 66 | 42 |

表2-1  2013年吉林省国控重点污染源监测完成情况（废水）

2013年吉林省国控废水重点污染源四个季度综合达标率均达到100%。

2.2全年超标企业情况

2013年吉林省国控废水重点污染源全年达标排放，未出现超标排放情况。

三、国家控制重点废气污染源监督性监测

3.1 完成情况及综合达标率分析

表3-1  2013年吉林省国控重点污染源监测完成情况（废气）

| 季度 | 重点污染源数（个） | 监测重点污染源数（个） | 评价重点污染源数（个） | 停产等原因未监测重点源数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | 75 | 60 | 59 | 15 |
| 二季度 | 92 | 74 | 73 | 18 |
| 三季度 | 92 | 68 | 67 | 24 |
| 四季度 | 92 | 77 | 76 | 15 |

图1  2013年废气综合达标率分析

表3-2    2013年各季度吉林省各市（州）国控源排放达标率（废气）

| 地区名称 | 一季度达标率（%） | 二季度达标率（%） | 三季度达标率（%） | 四季度达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林省 | 93.2 | 91.8 | 94 | 94.7 |
| 长春市 | 100 | 100 | 91.7 | 100 |
| 吉林市 | 100 | 87.5 | 94.7 | 95 |
| 四平市 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 辽源市 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 通化市 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 白山市 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 松原市 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 白城市 | 100 | 75 | 75 | 75 |
| 延边州 | 57.1 | 66.7 | 80 | 77.8 |

3.2全年超标企业情况

表3-3   2013年一季度废气排放企业超标情况

| 序号 | 监测时间 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SO2 |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 2013.1.11 | 松原 | 大唐长山火电厂 | 9#炉除尘器 | - | - | - | - | 烟尘 | 241 | 0.2 |
| 2 | 2013.3.28 | 延边 | 延边石岘白麓纸业股份有限公司 | 石岘 | 899 | 1.2 | - | - | 烟尘 | 1249 | 24 |
| 3 | 2013.2.27 | 延边 | 吉林延边林业集团敦化林业有限公司热电厂 | 敦化丹峰 | - | - | - | - | 烟尘 | 95 | 0.9 |
| 4 | 2013.2.26 | 延边 | 国电吉林龙井龙井热电厂 | 龙井热点2# | 1231 | 0.03 | - | - | 颗粒物 | 3039 | 14 |
|  |  |  |  | 龙井热点3# | 1439 | 0.2 | - | - | 颗粒物 | 380 | 0.9 |

注：浓度均为折算浓度，单位为mg/m3，数据采用浓度最高的频次。

表3-4   2013年二季度废气排放企业超标情况

| 序号 | 监测时间 | 所在地区 | 超标企业名称 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SO2 |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 2013.4.10 | 吉林 | 吉林市源源热电有限责任公司 | 6#炉 | 1291 | 2.2 | - | - | 烟尘 | 185 | 2.7 |
|  |  |  |  | 7#炉 | 1538 | 2.8 | - | - | 烟尘 | 63 | 0.3 |
| 2 | 2013.5.16 | 吉林 | 吉林成大弘晟能源有限公司热电分公司 | 1#炉 | 1630 | 0.4 | - | - | 烟尘 | 1206 | 5 |
|  |  |  |  | 3#炉 | 1534 | 0.3 | - | - | 烟尘 | 914 | 3.6 |
| 3 | 2013.5.29 | 白城 | 国电吉林龙华白城热电厂 | 1#炉脱硫后 | - | - | 612.5 | 0.4 | - | - | - |
| 4 | 2013.5.15 | 延边 | 延边石岘白麓纸业股份有限公司 | 石岘 | 1202 | 2 | 854 | 0.3 | 烟尘 | 1292 | 25 |
| 5 | 2013.5.27 | 延边 | 吉林延边林业集团敦化林业有限公司热电厂 | 敦化丹峰 | - | - | - | - | 烟尘 | 169 | 2.4 |
| 6 | 2013.4.8 | 延边 | 国电吉林龙华龙井热电厂 | 2# | 1261 | 0.1 | - | - | 烟尘 | 2607 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 3# | 1248 | 0.04 | - | - | 烟尘 | 463 | 1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 2 | 1 |

注：浓度均为折算浓度，单位为mg/m3，数据采用浓度最高的频次。

表3-5    2013年三季度废气排放企业超标情况

| 序号 | 监测时间 | 所在地区 | 超标企业名称 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SO2 |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 2013.8.5 | 长春 | 长春宝成生化发展有限公司 | 11# | - | - | - | - | 烟尘 | 114.16 | 1.3 |
| 2 | 2013.7.23 | 吉林 | 吉林成大弘晟能源有限公司热电分公司 | 1#炉 | - | - | - | - | 烟尘 | 456 | 1.3 |
|  |  |  |  | 2#炉 | - | - | - | - | 烟尘 | 354 | 0.8 |
| 3 | 2013.8.15 | 白城 | 国电吉林龙华白城热电厂 | 1#炉脱硫后 | - | - | 550.1 | 0.2 | - | - | - |
| 4 | 2013.7.31 | 延边 | 延边石岘白麓纸业股份有限公司 | 石岘 | 959 | 1.4 | 743 | 0.1 | 烟尘 | 1214 | 23 |

注：浓度均为折算浓度，单位为mg/m3，数据采用浓度最高的频次。

表3-6    2013年四季度废气排放企业超标情况

| 序号 | 监测时间 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SO2 |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 2013.11.13 | 吉林 | 国电吉林龙华蛟河热电厂 | 1#锅炉 | - | - | 719 | 0.1 | 烟尘 | 108 | 1.2 |
|  |  |  |  | 2#锅炉 | - | - | - | - | - | 91 | 0.8 |
| 2 | 2013.11.13 | 吉林 | 国电吉林龙华白城热电厂 | 1#炉脱硫后 | - | - | 542.5 | 0.2 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2#炉脱硫后 | - | - | 526.1 | 0.2 | - | - | - |
| 3 | 2013.10.23 | 延边 | 延边石岘白麓纸业股份有限公司 | 石岘 | 1160 | 1.9 | 887 | 0.4 | 烟尘 | 1596 | 31 |
| 4 | 2013.11.13-15 | 延边 | 国电龙华和龙热力有限责任公司 | 1#锅炉除尘器 | 685 | 0.7 | - | - | - | 341.6 | 5.8 |
|  |  |  |  | 3#锅炉除尘器 | 663 | 0.7 | - | - | - | 300.8 | 5 |

注：浓度均为折算浓度，单位为mg/m3，数据采用浓度最高的频次。

四、集中式污染治理设施（污水厂）监督性监测

- 4.1 完成情况分析

| 季度 | 污水厂数（个） | 监测污水厂数（个） | 停产等原因未监测污水厂数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | 43 | 43 | 0 |
| 二季度 | 58 | 56 | 2 |
| 三季度 | 58 | 54 | 4 |
| 四季度 | 58 | 57 | 1 |

表4-1  2013年吉林省集中式污染治理设施（污水厂）完成情况

表4-2    2013年吉林省污水处理厂未完成监测的企业名单和原因

| 季度 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 已监测未评价原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二季度 | 长春市 | 长春方源水务投资有限公司 | 767183797 | 220112 | 其他原因停产 | 配水渠严重损坏，无法正常运行，需要维修。 |
|  | 白山市 | 靖宇县污水处理厂 | 68699599-6 | 220622 | 不具备监测条件 | 未验收不具备检测条件 |
| 第三季度 | 长春市 | 长春方源水务投资有限公司 | 767183797 | 220112 | 其他原因停产 | 配水渠严重损坏，无法正常运行，需要维修。 |
|  | 通化市 | 通化县污水处理厂 | 125492993 | 220521 | 不具备监测条件 | 未验收不具备检测条件 |
|  | 白山市 | 靖宇县污水处理厂 | 68699599-6 | 220622 | 不具备监测条件 | 未验收不具备检测条件 |
|  | 松原市 | 乾安县城区污水处理有限责任公司 | 660131938 | 220723 | 其他原因停产 | 检修 |
| 第四季度 | 白山市 | 靖宇县污水处理厂 | 68699599-6 | 220622 | 不具备监测条件 | 未验收不具备检测条件 |

4.2污水厂超标企业情况

2013年一季度仍旧执行2012年吉林省污水处理厂国家重点控制企业名单， 43家污水处理厂全部达标，未出现超标排放情况。二季度至四季度按照2013年吉林省污水处理厂国家重点控制企业名单对58家污水处理厂开展监测，超标情况见表4-3至表4-5。

表4-3  2013年二季度吉林省污水处理厂超标企业情况表

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 延边 | 图们市态和污水处理有限公司 | 排放口 | - | - | - | - | 粪大肠菌群数 | 500000 | 49 |
| 2 | 延边 | 龙井市龙新污水处理有限责任公司 | 排放口 | - | - | - | - | 生化需氧量 | 24.5 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 28 | 0.4 |
| 3 | 延边 | 吉林省正业环境工程有限公司和龙市污水处理分公司 | 排放口 | - | - | - | - | 悬浮物 | 22 | 0.1 |
| 4 | 延边 | 汪清县滨河污水处理有限公司 | 排放口 |  |  | 14.69 | 0.8 | 总氮 | 20.79 | 0.0395 |
| 5 | 延边 | 安图县生活污水处理厂 | 排放口 | - | - | - | - | 生化需氧量 | 31.2 | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.307 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 45 | 1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 200000 | 19 |

注：除粪大肠菌群单位为个/L外，其余浓度单位均为mg/L，数据采用平均浓度。

表4-4    2013年第三季度吉林省污水处理厂超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 长白山管委会 | 长白山污水处理厂 | 出口 | - | - | - | - | 粪大肠菌群 | 126000 | 11.6 |

注：除粪大肠菌群单位为个/L外，其余浓度单位均为mg/L，数据采用平均浓度。

表4-5    2013年第四季度吉林省污水处理厂超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 吉林 | 吉林冠隆基础设施开发有限公司 | 出口 | - | - | - | - | 粪大肠菌群 | 16000 | 0.6 |
| 2 | 吉林 | 蛟河市嘉信水务有限公司 | 出口 | - | - | - | - | 粪大肠菌群 | 16000 | 0.6 |
| 3 | 吉林 | 舒兰市蓝鹏污水处理有限责任公司 | 出口 | - | - | - | - | 粪大肠菌群 | 16000 | 0.6 |
| 4 | 吉林 | 磐石市供水公司污水处理厂 | 出口 | - | - | - | - | 粪大肠菌群 | 16000 | 0.6 |

注：除粪大肠菌群单位为个/L外，其余浓度单位均为mg/L，数据采用平均浓度。

4.4 主要污染物去除效率

表4-6    13年一季度吉林省污水处理厂主要污染物去除效率

| 序号 | 所在地 | 企业名称 | COD去除率(%) | NH3-N去除率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市水务集团城市排水有限公司（北郊污水处理厂） | 55 | 87 |
| 2 | 长春市 | 长春水务集团城市排水有限公司（南部污水厂） | 58 | 67 |
| 3 | 长春市 | 长春市政设施维护管理中心天嘉净化厂 | 63 | 64 |
| 4 | 长春市 | 长春市水务集团城市排水有限责任公司（西郊污水处理厂） | 80 | 86 |
| 5 | 长春市 | 长春方源水务投资有限公司 | 54 | 58 |
| 6 | 长春市 | 长春水务集团城市排水有限公司（双阳污水处理厂） | 87 | 74 |
| 7 | 长春市 | 长春文化产业开发区污水处理厂 | 82 | 88 |
| 8 | 长春市 | 农安县海格城市污水处理有限责任公司 | 91 | 76 |
| 9 | 长春市 | 九台市污水处理厂 | 87 | 80 |
| 10 | 长春市 | 榆树市富田污水处理管理有限公司 | 89 | 74 |
| 11 | 长春市 | 榆树市江北污水处理有限公司 | 83 | 90 |
| 12 | 长春市 | 德惠市天一水务有限责任公司 | 90 | 96 |
| 13 | 吉林市 | 吉林市污水处理公司 | 91 | 70 |
| 14 | 吉林市 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司污水处理厂 | 87 | 94 |
| 15 | 吉林市 | 吉林冠隆基础设施开发有限公司 | 55 | 42 |
| 16 | 吉林市 | 蛟河市嘉信水务有限公司 | 93 | 80 |
| 17 | 吉林市 | 桦甸市城市污水处理有限公司 | 92 | 59 |
| 18 | 吉林市 | 舒兰市蓝鹏污水处理有限责任公司 | 92 | 63 |
| 19 | 吉林市 | 磐石市供水公司污水处理厂 | 64 | 20 |
| 20 | 四平市 | 四平市三达科技有限公司 | 81 | 58 |
| 21 | 四平市 | 梨树县污水处理厂 | 83 | 30 |
| 22 | 四平市 | 伊通满族自治县三达水务有限公司 | 84 | 60 |
| 23 | 四平市 | 公主岭市三达水务有限公司 | 85 | 78 |
| 24 | 四平市 | 双辽市蓝天污水处理有限责任公司 | 85 | 77 |
| 25 | 辽源市 | 辽源市污水处理公司 | 87 | 83 |
| 26 | 辽源市 | 东丰县三达水务有限公司 | 88 | 58 |
| 27 | 通化市 | 通化市洁源污水处理有限责任公司 | 22 | - |
| 28 | 通化市 | 辉南县污水处理厂 | 73 | - |
| 29 | 通化市 | 柳河县碧水污水处理有限公司 | 83 | - |
| 30 | 通化市 | 梅河口市三达水务有限公司 | 70 | - |
| 31 | 白山市 | 白山市污水处理厂 | 78 | 60 |
| 32 | 白山市 | 抚松县松江河恒润净化有限公司 | 85 | 58 |
| 33 | 松原市 | 松原市排水公司(江北污水处理厂) | 83 | 81 |
| 34 | 松原市 | 松原市排水公司(江南污水处理厂) | 89 | 81 |
| 35 | 松原市 | 乾安县城区污水处理有限责任公司 | 88 | 83 |
| 36 | 松原市 | 扶余县污水处理有限公司 | 88 | 84 |
| 37 | 白城市 | 白城市三达水务有限公司 | 87 | 65 |
| 38 | 白城市 | 通榆县三达水务有限公司 | 87 | 81 |
| 39 | 白城市 | 洮南市三达水务有限公司 | 88 | 69 |
| 40 | 白城市 | 大安市利源污水处理有限责任公司 | 91 | 95 |
| 41 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市污水处理厂 | 89 | 99 |
| 42 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市污水处理厂 | 92 | 57 |
| 43 | 延边朝鲜族自治州 | 珲春市污水处理厂 | 86 | 65 |

表4-7    13年二至四季度吉林省污水处理厂主要污染物去除效率

| 序号 | 所在地 | 企业名称 | COD去除率(%) |  |  | NH3-N去除率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 1 | 长春市 | 长春市水务集团城市排水有限公司（北郊污水处理厂） | 66 | 91 | 84 | 50 | 66 | 92 |
| 2 | 长春市 | 长春水务集团城市排水有限公司（南部污水厂） | 92 | 85 | 89 | 91 | 72 | 87 |
| 3 | 长春市 | 长春市溪园水质净化有限责任公司 | 96 | 85 | 70 | 64 | 74 | 74 |
| 4 | 长春市 | 长春市水务集团城市排水有限责任公司（西郊污水处理厂） | 78 | 80 | 82 | 85 | 66 | 68 |
| 5 | 长春市 | 长春市东南污水处理厂 | 68 | 88 | 85 | 79 | 91 | 93 |
| 6 | 长春市 | 长春水务集团城市排水有限公司（双阳污水处理厂） | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 61 |
| 7 | 长春市 | 长春文化产业开发区污水处理厂 | 73 | 9 | 73 | 88 | 88 | 78 |
| 8 | 长春市 | 长春方源水务投资有限公司 | - | - | 5 | - | - | 82 |
| 9 | 长春市 | 农安县海格城市污水处理有限责任公司 | 91 | 82 | 85 | 77 | 88 | 95 |
| 10 | 长春市 | 九台市污水处理厂 | 84 | 84 | 94 | 86 | 86 | 90 |
| 11 | 长春市 | 榆树市富田污水处理管理有限公司 | 85 | 86 | 91 | 76 | 76 | 73 |
| 12 | 长春市 | 榆树市江北污水处理有限公司 | 84 | 86 | 58 | 81 | 70 | - |
| 13 | 长春市 | 德惠市天一水务有限责任公司 | 88 | 92 | 89 | 95 | 94 | 92 |
| 14 | 吉林市 | 吉林市污水处理公司 | 88 | 89 | 87 | 79 | 14 | 99 |
| 15 | 吉林市 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司污水处理厂 | 87 | 91 | 87 | 91 | 95 | 96 |
| 16 | 吉林市 | 吉林冠隆基础设施开发有限公司 | 62 | 75 | 51 | 25 | 88 | 89 |
| 17 | 吉林市 | 蛟河市嘉信水务有限公司 | 88 | 95 | 93 | 61 | 91 | 74 |
| 18 | 吉林市 | 桦甸市城市污水处理有限公司 | 91 | 95 | 95 | 41 | 100 | 100 |
| 19 | 吉林市 | 舒兰市蓝鹏污水处理有限责任公司 | 88 | 67 | 51 | 99 | 98 | 98 |
| 20 | 吉林市 | 磐石市供水公司污水处理厂 | 87 | 94 | 89 | 99 | 82 | 86 |
| 21 | 四平市 | 四平市三达科技有限公司 | 84 | 79 | 80 | 52 | 59 | 78 |
| 22 | 四平市 | 梨树县污水处理厂 | 77 | 79 | 84 | 59 | 95 | 75 |
| 23 | 四平市 | 伊通满族自治县三达水务有限公司 | 84 | 85 | 80 | 76 | 80 | 80 |
| 24 | 四平市 | 公主岭市三达水务有限公司 | 83 | 84 | 86 | 79 | 79 | 84 |
| 25 | 四平市 | 双辽市蓝天污水处理有限责任公司 | 89 | 87 | 80 | 89 | 84 | 85 |
| 26 | 辽源市 | 辽源市污水处理公司 | 70 | 89 | 90 | 49 | 93 | 90 |
| 27 | 辽源市 | 东丰县三达水务有限公司 | 66 | 74 | 75 | 81 | 83 | 82 |
| 28 | 辽源市 | 东辽县三达水务有限公司 | 76 | 88 | 88 | 95 | 90 | 91 |
| 29 | 通化市 | 吉林省通化市洁源污水处理有限责任公司 | 29 | 22 | 81 | 85 | 98 | 96 |
| 30 | 通化市 | 通化县污水处理厂 | 87 | - | 94 | 98 | - | 72 |
| 31 | 通化市 | 辉南县沣泽源供水有限责任公司污水处理厂 | 4 | 0 | 70 | 75 | 99 | 99 |
| 32 | 通化市 | 柳河县银海污水处理有限公司 | 42 | 56 | 80 | 47 | 94 | 65 |
| 33 | 通化市 | 梅河口市三达水务有限公司 | 69 | 56 | 52 | 83 | 78 | 78 |
| 34 | 通化市 | 集安市污水处理厂 | 93 | 24 | 3 | 56 | 99 | 99 |
| 35 | 白山市 | 白山市虹桥污水处理厂 | 82 | 91 | 84 | 81 | 75 | 50 |
| 36 | 白山市 | 抚松县松江河恒润净化有限公司 | 83 | 88 | 69 | 78 | 74 | 59 |
| 37 | 白山市 | 靖宇县污水处理厂 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 白山市 | 长白县污水处理厂 | 87 | 86 | 78 | 86 | 86 | 75 |
| 39 | 白山市 | 临江市污水处理厂 | 80 | 79 | 74 | 60 | 61 | 54 |
| 40 | 松原市 | 松原市排水公司(江南污水处理厂) | 85 | 87 | 92 | 93 | 98 | 95 |
| 41 | 松原市 | 松原市排水公司（江北污水处理厂） | 88 | 92 | 88 | 98 | 96 | 95 |
| 42 | 松原市 | 长岭县城市开发建设有限责任公司 | 85 | 85 | 85 | 98 | 100 | 99 |
| 43 | 松原市 | 乾安县城区污水处理有限责任公司 | 84 | - | 89 | 88 | - | 84 |
| 44 | 松原市 | 扶余县污水处理有限责任公司 | 81 | 84 | 81 | 99 | 100 | 89 |
| 45 | 白城市 | 白城市三达水务有限公司 | 83 | 88 | 87 | 72 | 88 | 76 |
| 46 | 白城市 | 镇赉县污水处理厂 | 90 | 86 | 91 | 77 | 87 | 89 |
| 47 | 白城市 | 通榆县三达水务有限公司 | 85 | 85 | 82 | 80 | 90 | 80 |
| 48 | 白城市 | 洮南市三达水务有限公司 | 83 | 89 | 84 | 73 | 79 | 76 |
| 49 | 白城市 | 大安市利源污水处理有限责任公司 | 91 | 94 | 89 | 97 | 96 | 83 |
| 50 | 延边州 | 延吉市污水处理有限公司 | 87 | 88 | 87 | 68 | 97 | 81 |
| 51 | 延边州 | 图们市态和污水处理有限公司 | 75 | 81 | 89 | 88 | 88 | 99 |
| 52 | 延边州 | 敦化市污水处理厂 | 92 | 91 | 92 | 79 | 82 | 88 |
| 53 | 延边州 | 珲春市污水处理有限公司 | 84 | 90 | 91 | 73 | 85 | 92 |
| 54 | 延边州 | 龙井市龙新污水处理有限责任公司 | 55 | 74 | 80 | 1 | 76 | 66 |
| 55 | 延边州 | 和龙市污水处理分公司 | 62 | 17 | 20 | 25 | 42 | 34 |
| 56 | 延边州 | 汪清县滨河污水处理有限公司 | 75 | 75 | 85 | 40 | 71 | 72 |
| 57 | 延边州 | 安图县污水处理厂 | 4 | - | 56 | 16 | 41 | 40 |
| 58 | 长白山管委会 | 长白山保护开发区北苑污水处理有限责任公司 | 88 | 83 | 95 | - | 97 | 97 |

五、国控重金属企业监督性监测

5.1重金属企业监测情况

2013年一季度仍旧执行2012年吉林省重金属国家重点控制企业名单， 1-2月重金属企业废水监督性监测完成14家企业（其中4家未参与评价），20家企业未监测详情见表5-1，已监测未评价企业见表5-2，按数据库评价的10家企业达标率为100%。

13年1-2月重金属企业废气监督性监测完成了吉林吉恩镍业有限公司和四平昊华化工有限公司两家企业，据库评价100%达标。其他重金属企业废气企业多为不产生废气或停产企业。

表5-1   2013年1-2月未监测重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在地市 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 24392061-0 | 220100 | 其他原因停产 | 暂时处于停产状态 |
| 2 | 长春市 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 24392061-0 | 220100 | 其他原因停产 |  |
| 3 | 长春市 | 长春市永超电镀厂 | 76715864-7 | 220100 | 季节性停产 | 季节性停产 |
| 4 | 长春市 | 吉林省长春皓月清真肉业公司皓月皮革工业园卡伦皮革厂 | 71718750-3 | 220100 | 其他原因停产 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 5 | 长春市 | 长春市利伟电镀厂 | 66871715-9 | 220100 | 其他原因停产 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 6 | 长春市 | 大连运城制版有限公司长春分公司 | 75619034-2 | 220100 | 其他原因停产 |  |
| 7 | 四平市 | 四平市二里庄机电设备有限公司 | 717126145 | 220300 | 其他原因停产 | 市场不好 |
| 8 | 四平市 | 四平昊融银业有限公司 | 786817150 | 220300 | 季节性停产 |  |
| 9 | 通化市 | 通化环宇矿业有限责任公司 | 55527860-4 | 220521 | 季节性停产 |  |
| 10 | 通化市 | 辉南吉林省万沅铁合金有限公司 | 76895920-0 | 220523 | 季节性停产 |  |
| 11 | 通化市 | 通化吉恩镍业有限公司 | 12549537-7 | 220500 | 季节性停产 |  |
| 12 | 通化市 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 77422071-x | 220582 | 季节性停产 |  |
| 13 | 通化市 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 | 76895445-0 | 220582 | 季节性停产 |  |
| 14 | 通化市 | 集安市利源黄金有限公司 | 76459419-5 | 220582 | 其他原因停产 | 停产 |
| 15 | 白山市 | 抚松铅锌矿 | 70223321-2 | 220621 | 其他原因停产 | 停产 |
| 16 | 白山市 | 靖宇宏达镍业有限公司 | 55047655-6 | 220622 | 其他原因停产 | 停产 |
| 17 | 白山市 | 临江市大华矿业有限公司 | 77870110-7 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 18 | 白山市 | 临江市林源铅锌选矿有限公司 | 66010115-7 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 19 | 白山市 | 临江市祥泰有色金属有限公司 | 78684204-9 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 20 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜铅锌浮选厂 | 79114477－1 | 220623 | 其他原因停产 | 停产 |

表5-2  2013年1-2月已监测未评价重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在地市 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 72673322X | 220200 | 废水不外排 |  |
| 2 | 延边州 | 延边东方电控设备有限公司 | 660114695 | 222400 | 闭路循环，不外排 |  |
| 3 | 延边州 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 744566859 | 222400 | 废水不外排 |  |
| 4 | 延边州 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 244720397 | 222400 | 闭路循环，不外排 |  |
| 5 | 延边州 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 744566859 | 222400 | 废水不外排 |  |

2013年二季度开始执行2013年吉林省重金属企业国家重点监控企业名单，重金属企业为30家， 3-4月重金属废水企业监督性监测完成6家企业（包括3家企业未参与评价），24家企业未监测详情见表5-3，已监测未评价企业见表5-4，达标率为100%。5-6月重金属废水企业监督性监测完成13家企业（包括3家企业未参与评价），17家企业未监测详情见表5-5，已监测未评价企业见表5-6，企业达标率为100%。

5-6月重金属废气企业监督性监测完成了吉林吉恩镍业有限公司和四平昊华化工有限公司两家企业， 100%达标。其他重金属废气企业多为不产生废气或停产企业。

表5-3   2013年3-4月未监测重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人 代码 | 行政区代码 | 未监测 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 24392061-0 | 220103 | 其他原因停产 | 暂时处于停产状态 |
| 2 | 长春市 | 长春市华元镀涂科技有限公司 | 76719777-7 | 220104 | 其他原因 |  |
| 3 | 长春市 | 长春市华强金属表面抗磨工艺有限公司 | 78590171-3 | 220105 | 其他原因停产 | 暂时处于停产状态 |
| 4 | 长春市 | 长春市永超电镀厂 | 76715864-7 | 220105 | 其他原因停产 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 5 | 长春市 | 长春市利伟电镀厂 | 66871715-9 | 220106 | 其他原因 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 6 | 长春市 | 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 67564852-6 | 220106 | 其他原因停产 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 7 | 长春市 | 吉林省长春皓月清真肉业公司皓月皮革工业园卡伦皮革厂 | 71718750-3 | 220181 | 其他原因 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 8 | 长春市 | 长春幸福电镀有限公司 | 66870858-6 | 220181 | 其他原因 |  |
| 9 | 吉林市 | 东北工业集团有限公司吉林江机公司 | 58411166-4 | 220203 | 其他原因停产 | 市场不好 |
| 10 | 吉林市 | 富奥汔车零部件股份有限公司紧固件分公司 | 70243248-1 | 220204 | 其他原因 | 已监测，未及时录入数据库 |
| 11 | 吉林市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 72673322-X | 220284 | 其他原因 | 已监测，未及时录入数据库 |
| 12 | 通化市 | 通化吉恩镍业有限公司 | 12549537-7 | 220521 | 季节性停产 |  |
| 13 | 通化市 | 吉林省万沅铁合金有限公司 | 76895920-0 | 220500 | 季节性停产 |  |
| 14 | 通化市 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 77422071-x | 220582 | 季节性停产 |  |
| 15 | 通化市 | 集安市利源黄金有限责任公司 | 76459419-5 | 220582 | 季节性停产 |  |
| 16 | 通化市 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 | 76895445-0 | 220582 | 季节性停产 |  |
| 17 | 通化市 | 通化恒邦矿业有限公司 | 55527860-4 | 220521 | 季节性停产 |  |
| 18 | 白山市 | 靖宇县宏达镍业有限公司 | 55047655-6 | 220622 | 其他原因停产 | 未建成 |
| 19 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜铅锌浮选厂 | 79114477－1 | 220623 | 季节性停产 |  |
| 20 | 白山市 | 临江市大华矿业有限公司 | 77870110-7 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 21 | 白山市 | 临江市祥泰有色金属有限公司 | 78684204-9 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 22 | 白城市 | 吉林省洮安皮革有限责任公司 | 12600627-2 | 220800 | 季节性停产 |  |
| 23 | 延边州 | 延边东方电控设备有限公司 | 66011469-5 | 222400 | 季节性停产 |  |
| 24 | 延边州 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 74456685-9 | 222400 | 其他原因 | 已监测，未及时录入数据库 |

表5-4  2013年3-4月已监测未评价重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区 代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 73625714-1 | 220106 | 车间排口，废水不外排 |  |
| 2 | 四平市 | 四平昊融银业有限公司 | 78681715-0 | 220303 | 闭路循环，不外排 |  |
| 3 | 延边州 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 24472039-7 | 222426 | 闭路循环，不外排 |  |

表5-5   2013年5-6月未监测重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人 代码 | 行政区代码 | 未监测 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 24392061-0 | 220103 | 其他原因 | 暂时处于停产状态 |
| 2 | 长春市 | 长春市永超电镀厂 | 76715864-7 | 220105 | 季节性停产 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 3 | 长春市 | 长春市利伟电镀厂 | 66871715-9 | 220106 | 其他原因 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 4 | 长春市 | 吉林省长春皓月清真肉业公司皓月皮革工业园卡伦皮革厂 | 71718750-3 | 220181 | 其他原因 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 5 | 长春市 | 长春幸福电镀有限公司 | 66870858-6 | 220183 | 其他原因 | 已监测，未及时录入数据库 |
| 6 | 四平市 | 四平昊融银业有限公司 | 78681715-0 | 220300 | 季节性停产 |  |
| 7 | 四平市 | 四平昊华化工有限公司 | 76457253-5 | 220303 | 其他原因 | 已监测，未及时录入数据库 |
| 8 | 通化市 | 通化恒邦矿业有限公司 | 55527860-4 | 220521 | 季节性停产 |  |
| 9 | 通化市 | 吉林省万沅铁合金有限公司 | 76895920-0 | 220500 | 季节性停产 |  |
| 10 | 通化市 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 77422071-x | 220582 | 季节性停产 |  |
| 11 | 通化市 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 | 76895445-0 | 220582 | 季节性停产 |  |
| 12 | 通化市 | 集安市利源黄金有限责任公司 | 76459419-5 | 220582 | 季节性停产 |  |
| 13 | 白山市 | 靖宇县宏达镍业有限公司 | 55047655-6 | 220622 | 其他原因停产 | 未建成 |
| 14 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜铅锌浮选厂 | 79114477-1 | 220623 | 季节性停产 |  |
| 15 | 白山市 | 临江市祥泰有色金属有限公司 | 78684204-9 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 16 | 白山市 | 临江市大华矿业有限公司 | 77870110-7 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 17 | 延边州 | 延边东方电控设备有限公司 | 66011469-5 | 222400 | 季节性停产 |  |

表5-6  2013年5-6月已监测未评价重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 72673322-X | 220284 | 废水不外排 | 吉林市 |
| 2 | 延边州 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 74456685-9 | 222404 | 废水不外排 | 延边州 |
| 3 | 延边州 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 24472039-7 | 222426 | 闭路循环，不外排 | 延边州 |
| 4 | 长春市 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 71537365-2 | 220106 | 车间排口，废水不外排 | 长春市 |

7-8月重金属废水企业监督性监测完成16家企业（包括6家已监测未评价企业），14家企业未监测详情见表5-7，已监测未评价企业见表5-8，达标率为100%。7-8月重金属废气企业监督性监测完成了吉林吉恩镍业有限公司和四平昊华化工有限公司两家企业，100%达标。其他重金属废气企业多为不产生废气或停产企业。

表5-7   2013年7-8月未监测重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人 代码 | 行政区代码 | 未监测 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 24392061-0 | 220103 | 其他原因停产 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 2 | 长春市 | 长春市永超电镀厂 | 76715864-7 | 220105 | 其他原因停产 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 3 | 长春市 | 吉林省长春皓月清真肉业公司皓月皮革工业园卡伦皮革厂 | 71718750-3 | 220181 | 其他原因停产 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 4 | 长春市 | 长春市利伟电镀厂 | 66871715-9 | 220106 | 其他原因停产 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 5 | 通化市 | 通化恒邦矿业有限公司 | 55527860-4 | 220521 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 6 | 通化市 | 吉林省万沅铁合金有限公司 | 76895920-0 | 220500 | 永久性停产 |  |
| 7 | 通化市 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 77422071-x | 220582 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 8 | 通化市 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 | 76895445-0 | 220582 | 永久性停产 |  |
| 9 | 通化市 | 集安市利源黄金有限责任公司 | 76459419-5 | 220582 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 10 | 通化市 | 通化吉恩镍业有限公司 | 1254953377 | 220521 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 11 | 白山市 | 靖宇宏达镍业有限公司 | 55047655-6 | 220622 | 不具备监测条件 | 未建成 |
| 12 | 白山市 | 临江市大华矿业有限公司 | 77870110-7 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 13 | 白山市 | 临江市祥泰有色金属有限公司 | 78684204-9 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 14 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜铅锌浮选厂 | 79114477－1 | 220623 | 其他原因停产 | 停产 |

表5-8  2013年7-8月已监测未评价重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区 代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 715373652 | 220100 | 废水不外排 |  |
| 2 | 吉林市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 72673322X | 220200 | 废水不外排 |  |
| 3 | 四平市 | 四平昊融银业有限公司 | 786817150 | 220300 | 闭路循环，不外排 |  |
| 4 | 延边州 | 延边东方电控设备有限公司 | 66011469-5 | 222401 | 闭路循环，不外排 |  |
| 5 | 延边州 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 74456685-9 | 222404 | 闭路循环，不外排 |  |
| 6 | 延边州 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 24472039-7 | 222426 | 闭路循环，不外排 |  |

9-10月重金属废水企业监督性监测完成17家企业（包括4家已监测未评价企业），13家企业未监测详情见表5-9，已监测未评价企业见表5-10，达标率为100%。11-12月重金属废水企业监督性监测完成17家企业（包括4家已监测未评价企业），13家企业未监测详情见表5-11，已监测未评价企业见表5-12，达标率为100%。

9-10月重金属废气企业监督性监测完成了东北工业集团有限公司吉林江机公司、富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司、吉林吉恩镍业有限公司和四平昊华化工有限公司四家企业，100%达标。其他重金属废气企业多为不产生废气或停产企业。11-12月重金属废气企业监督性监测完成了东北工业集团有限公司吉林江机公司、富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司、四平昊华化工有限公司三家企业，100%达标。其他重金属废气企业多为不产生废气或停产企业。

表5-9   2013年9-10月未监测重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人 代码 | 行政区代码 | 未监测 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 24392061-0 | 220103 | 其他原因停产 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 2 | 通化市 | 通化吉恩镍业有限公司 | 125495377 | 220521 | 其他原因停产 | 企业设备事故 |
| 3 | 通化市 | 吉林省万沅铁合金有限公司 | 76895920-0 | 220500 | 永久性关停 |  |
| 4 | 通化市 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 77422071-x | 220582 | 季节性停产 |  |
| 5 | 通化市 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 | 76895445-0 | 220582 | 永久性关停 |  |
| 6 | 通化市 | 集安市利源黄金有限责任公司 | 76459419-5 | 220582 | 季节性停产 |  |
| 7 | 白山市 | 靖宇宏达镍业有限公司 | 55047655-6 | 220622 | 不具备监测条件 | 未建成 |
| 8 | 白山市 | 临江市大华矿业有限公司 | 77870110-7 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 9 | 白山市 | 临江市祥泰有色金属有限公司 | 78684204-9 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 10 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜铅锌浮选厂 | 79114477－1 | 220623 | 其他原因停产 | 停产 |
| 11 | 延边州 | 延边东方电控设备有限公司 | 66011469-5 | 222401 | 不具备监测条件 | 闭路循环，不外排 |
| 12 | 延边州 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 74456685-9 | 222404 | 不具备监测条件 | 闭路循环，不外排 |
| 13 | 延边州 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 24472039-7 | 222426 | 不具备监测条件 | 闭路循环，不外排 |

表5-10  2013年9-10月已监测未评价重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区 代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 715373652 | 220106 | 废水不外排 |  |
| 2 | 长春市 | 长春市利伟电镀厂 | 668717159 | 220106 | 废水不外排 |  |
| 3 | 四平市 | 四平昊融银业有限公司 | 786817150 | 220300 | 闭路循环，不外排 |  |
| 4 | 通化市 | 通化恒邦矿业有限公司 | 555278604 | 220521 | 废水不外排 |  |

表5-11   2013年11-12月未监测重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人 代码 | 行政区代码 | 未监测 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 24392061-0 | 220103 | 其他原因停产 | 利润率过低，企业暂时停产 |
| 2 | 通化市 | 通化恒邦矿业有限公司 | 555278604 | 220521 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
| 3 | 通化市 | 吉林省万沅铁合金有限公司 | 76895920-0 | 220500 | 永久性关停 |  |
| 4 | 通化市 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 77422071-x | 220582 | 季节性停产 |  |
| 5 | 通化市 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 | 76895445-0 | 220582 | 永久性关停 |  |
| 6 | 通化市 | 集安市利源黄金有限责任公司 | 76459419-5 | 220582 | 季节性停产 |  |
| 7 | 白山市 | 靖宇宏达镍业有限公司 | 55047655-6 | 220622 | 不具备监测条件 | 未建成 |
| 8 | 白山市 | 临江市大华矿业有限公司 | 77870110-7 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 9 | 白山市 | 临江市祥泰有色金属有限公司 | 78684204-9 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 10 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜铅锌浮选厂 | 79114477－1 | 220623 | 其他原因停产 | 停产 |
| 11 | 延边州 | 延边东方电控设备有限公司 | 66011469-5 | 222401 | 不具备监测条件 | 闭路循环，不外排 |
| 12 | 延边州 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 74456685-9 | 222404 | 不具备监测条件 | 闭路循环，不外排 |
| 13 | 延边州 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 24472039-7 | 222426 | 不具备监测条件 | 闭路循环，不外排 |

表5-12  2013年11-12月已监测未评价重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区 代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 715373652 | 220106 | 废水不外排 |  |
| 2 | 长春市 | 长春市利伟电镀厂 | 668717159 | 220106 | 废水不外排 |  |
| 3 | 四平市 | 四平昊融银业有限公司 | 786817150 | 220300 | 闭路循环，不外排 |  |
| 4 | 白城市 | 吉林省洮安皮革有限责任公司 | 126006272 | 220881 | 不明原因数据库不评价 |  |

六、结论

2013年国控重点废水污染源监督性监测结果4个季度的综合达标排放率均达到100%，下一年度需努力保持。

2013年国控重点废气污染源4个季度的达标排放率分别为93.2%、91.8%、94%和94.7%均达到90%以上，达标率总体平缓略有上升趋势。

2013年对集中式污染治理设施（污水厂）监督性监测结果表明，城市污水处理厂总体达标排放情况较好，绝大多数指标均可以达标排放。各污水处理厂均正常运行，主要污染物去除效率也较好，少数污水处理厂因污水量较少而运行工况相对较低。今后应加强管理，使超标排放的污染因子不断减少，争取全年达标排放。

2013年对吉林省重金属国家重点监控企业每两个月一次进行监测，去除停产、废水零排放和不产生重金属废气的企业，废水和废气全年达标排放，今后应继续保持。

编    辑： 陈宇

数据处理：王春旭    刘洋

审    核：马隽     赵松桓

审    定：郭传新