建设项目环境影响评价概况表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林大学第一医院放疗科扩建辐射项目 | 长春市新民大街1号，吉林大学第一医院2号楼地下二层放疗科原CT定位二室位置及7号楼地下二层停车场 | 吉林大学第一医院 | 吉林省艺格环境科技有限公司 | 吉林大学第一医院拟对医院2号楼地下二层放疗科CT定位二室区域进行改造，在改造区建设1座加速器机房（加速器五室），应用1台6MV电子直线加速器，属于Ⅱ类射线装置；拟在7号楼地下二层停车场区域新建一座射波刀机房，应用1台6MV射波刀，属于Ⅱ类射线装置。 | 主要影响：由电子直线加速器产生的贯穿能力较强的X射线泄入环境对停留在周围的人员产生辐射照射。 措施：辐射工作人员操作时按规定佩戴外照射个人剂量计；对机房进行屏蔽防护；在机房入口处设置辐射标志和工作状态指示灯；设置安全联锁装置；将工作场所分为控制区、监督区；建立规章制度和应急预案；。 | 无 |