建设项目环境影响评价概况表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林大学第二医院核医学科动物实验场所核技术利用项目 | 长春市南关区亚泰大街4026号吉林大学第二医院亚泰院区1号楼地下二层核医学科 | 吉林大学第二医院 | 长春市博煜环保工程有限公司 | 吉林大学第二医院拟将亚泰院区1号楼地下二层核医学科放药制备中心的办公室、库房和部分卫生间改建为小动物实验室。 小动物实验室所包括：临时饲养间、杂物间、操作室、预处理室、解剖室、小动物扫描间、暂存间，应用非密封放射性物质18F、11C、13N、68Ga、64Cu、177Lu、99mTc、111In和131I等9种核素，属于乙级非密封放射性物质工作场所；小动物扫描间应用1台小动物分子影像PET/SPECT/CT成像系统，型号为InliView-3000B，属于Ⅲ类射线装置。 | 主要影响：由射线装置产生的X射线和由非密封放射性物质在衰变过程中产生γ射线穿过屏蔽墙泄入环境,对机房外的工作人员和公众产生辐射照射。 措施：1.分区控制；2.工作场所进行屏蔽；3.设置辐射标志；4.设置门禁系统和指示灯；5.工作人员佩戴个人剂量计；6.建立规章制度；7.进行人员培训等；8.设置衰变池；9.设置通风装置；10.设置铅屏蔽废物箱；11.配备相应辐射防护设施。12.合理布局，分别设置人员和药物运输通道。 | 无 |