- 单选

1、根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），14MW或20t/h以下生物质锅炉颗粒物监测指标的监测频次应为（D）。

A、自动监测         B、年           C、季度         D、月

2、根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），煤种改变时，需对（D）污染物增加监测频次。

A、颗粒物     B、二氧化硫     C、氮氧化物     D、汞及其化合物

3、根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），型煤、水煤浆、煤矸石锅炉参照（A）锅炉进行监测。

A、燃煤       B、燃油       C、燃气       D、燃液化石油气

4、根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），仅涉单台14MW或20t/h以下锅炉企业废水总排放口的监测频次应为（B）。

A、自动监测         B、年           C、季度         D、月

5、根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），涉单台14MW或20t/h及以上燃油锅炉企业废水总排放口的监测频次应为（D）。

A、自动监测         B、年           C、季度         D、月

6、根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），涉单台14MW或20t/h及以上燃气锅炉企业废水总排放口的监测频次应为（C）。

A、自动监测         B、年           C、季度         D、月

7、根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），燃煤锅炉厂界无组织颗粒物的监测频次应为（B）。

A、年           B、季度             C、月           D、日

12、根据《排污许可管理条例》，原始监测记录保存期限不得少于（D）年。A. 2              B. 3            C. 4               D. 5

8、依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》规范，医疗机构排污单位废水污染物pH值的监测频次为（A）监测一次。

A、12小时      B、一天      C、一周      D、一个月

9、依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》规范，医疗机构排污单位废水污染物流量的监测频次为（D）监测一次。

A、12小时      B、一天      C、一周      D、自动监测

10、依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》规范，医疗机构排污单位废水污染物粪大肠菌群数的监测频次为（B）监测一次。

A、半个月      B、一个月      C、两个月      D、一季度

11、依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》规范，医疗机构污水处理站有组织废气的监测频次为（D）一次。

A、半个月      B、一个月      C、两个月      D、一季度

12、依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》规范，医疗机构污水处理站无组织废气的监测频次为（D）一次。

A、半个月      B、一个月      C、两个月      D、一季度

13、依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》规范，医疗机构排污单位废水污染物中可以安装在线设备的是（A）。

A、pH值      B、总汞     C、总砷     D、阴离子表面活性剂

14、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），城镇污水处理厂和其他生活污水处理厂进水总管氨氮监测指标及最低监测频次为（ D ）

A、日/次       B、月/次       C、半年/次       D、自动监测

15、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），城镇污水处理厂和其他生活污水处理厂进水总管总氮监测指标及最低监测频次为（ A ）

A、日/次       B、月/次       C、半年/次       D、年/次

16、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），城镇污水处理厂和其他生活污水处理厂进水总管不需安装在线设备的监测指标为（ D ）。

A、流量B、化学需氧量C、氨氮D、总氮

17、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），工业废水集中处理厂进水总管总氮监测指标及最低监测频次为（ A ）。

A、日/次       B、月/次       C、半年/次       D、自动监测

18、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），工业废水集中处理厂进水总管总磷监测指标及最低监测频次为（ B ）。

A、自动监测B、日/次       C、月/次       D、半年/次

19、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），城镇污水处理厂和其他生活污水处理厂处理量＜2万m3/d的废水总排放口总镉监测指标及最低监测频次为（ C ）。

A、日/次       B、月/次       C、半年/次       D、日/次

20、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），城镇污水处理厂和其他生活污水处理厂处理量＜2万m3/d的废水总排放口五日生化需氧量监测指标及最低监测频次为（ A ）。

A、季度/次       B、月/次       C、半年/次       D、自动监测

21、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），城镇污水处理厂和其他生活污水处理厂处理量≥2万m3/d的废水总排放口五日生化需氧量监测指标及最低监测频次为（ C ）。

A、日/次       B、季度/次       C、月/次       D、自动监测

22、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），工业废水集中处理厂间接排放的废水总排放口水温监测指标及最低监测频次为（ D ）。

A、日/次       B、季度/次       C、半年/次       D、自动监测

23、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），工业废水集中处理厂直接排放的废水总排放口悬浮物监测指标及最低监测频次为（ A ）。

A、日/次       B、季度/次       C、半年/次       D、自动监测

24、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），工业废水集中处理厂间接排放的废水总排放口悬浮物监测指标及最低监测频次为（ B ）。

A、日/次       B、月/次       C、半年/次       D、自动监测

25、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），工业废水集中处理厂直接排放的废水总排放口最低监测频次为日/次的污染物为（ A ）。

A、色度B、五日生化需氧量C、石油类D、六价铬

26、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），对于监测频次高、自动监测技术成熟的监测指标，应优先选用（A）技术。

A、自动监测     B、手工监测     C、自动检测    D、手工检测

27、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位中重点地区主要排放口颗粒物的最低监测频次为（C）。

A、1次/季     B、1次/年     C、1次/月    D、1次/半年

28、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位重点地区厂界颗粒物的最低监测频次为（C）。

A、1次/年     B、1次/季     C、1次/半年    D、1次/月

29、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位一般地区厂界颗粒物的最低监测频次为（D）。

A、1次/半年     B、1次/季      C、1次/月     D、1次/年

30、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位废水排放口化学需氧量直接排放的最低监测频次为（A）

A、1次/季度     B、1次/日      C、1次/月     D、1次/年

31、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位废水排放口化学需氧量间接排放的最低监测频次为（B）

A、1次/季度     B、1次/半年      C、1次/月     D、1次/年

32、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），自动监测小时均值是指“整点 1 小时内不少于 （B）分钟的有效数据的算术平均值”。

A、十五       B、四十五        C、二十五       D、三十五

33、根据《排污许可证申请约核发技术规范 储油库、加油站》，油气回收装置废气排气筒的监测项目为（C）

A、pH值      B、悬浮物       C、挥发性有机物      D、氨氮

34、根据《排污许可证申请约核发技术规范 储油库、加油站》，汽油油气收集系统泄漏点的监测项目为（D）

A、二氧化硫   B、颗粒物  C、氮氧化物   D、油气体积分数浓度

35、根据《排污许可证申请约核发技术规范 储油库、加油站》，汽油油罐车底部发油结束断开快速接头泄漏点的监测项目为（A）

A、汽油泄漏量

B、油气体积分数浓度

C、挥发性有机物

D、氨氮

36、根据《排污许可证申请约核发技术规范 储油库、加油站》，泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统的监测项目为（C）

A、汽油泄漏量

B、油气体积分数浓度

C、挥发性有机物

D、硫化氢

37、木质家具木工车间车间及生设施对应有组织排放口颗粒物监测频次为（B ）一次。

A、半年    B、一年   C、一月   D、一季度

38、重点管理的木质家具涂胶车间，车间及生设施对应有组织排放口挥发性有机物监测频次为（A ）一次。

A、半年    B、一年   C、一月   D、一季度

39、简化管理的木质家具涂胶车间，车间及生设施对应有组织排放口挥发性有机物监测频次为（B ）一次。

A、半年    B、一年   C、一月   D、一季度

40、简化管理的塑料家具热塑车间，车间及生设施对应有组织排放口挥发性有机物监测频次为（B ）一次。

A、半年    B、一年   C、一月   D、一季度

41、重点管理的木质家具排污单位，厂界无组织排放挥发性有机物监测频次为（A ）一次。

A、半年    B、一年   C、一月   D、一季度

42、简化管理的木质家具排污单位，厂界无组织排放挥发性有机物监测频次为（B ）一次。

A、半年    B、一年   C、一月   D、一季度

43、根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），方便食品、食品及饲料添加剂制造工业重点管理的排污单位，直接排放的主要废水排放口中流量、pH值、化学需氧量、氨氮的监测频次为（A）。

A、自动监测     B、1次/半年      C、1次/月    D、1次/季度

44、根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），方便食品、食品及饲料添加剂制造工业重点管理的排污单位，间接排放的主要废水排放口中流量、pH值、化学需氧量、氨氮的监测频次为（D）。

A、1次/季度     B、1次/日      C、1次/月    D、自动监测

45、根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），方便食品、食品及饲料添加剂制造工业重点管理的排污单位，直接排放的主要废水排放口中悬浮物的监测频次为（A）。

A、1次/季度     B、1次/日      C、1次/月    D、自动监测

46、根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），方便食品、食品及饲料添加剂制造工业重点管理的排污单位，间接排放的主要废水排放口中悬浮物的监测频次为（B）。

A、1次/季度     B、1次/半年      C、1次/年    D、自动监测

47、根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），方便食品、食品及饲料添加剂制造工业重点管理的排污单位，直接排放的主要废水排放口中五日生化需氧量的监测频次为（D）。

A、1次/月    B、1次/半年      C、1次/年    D、1次/季度

48、根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），方便食品、食品及饲料添加剂制造工业重点管理的排污单位，间接排放的主要废水排放口中五日生化需氧量的监测频次为（A）。

A、1次/半年      B、1次/年     C、1次/月    D、1次/日

49、根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），方便食品、食品及饲料添加剂制造工业重点管理的排污单位，直接排放的一般废水排放口中流量的监测频次为（A）

A、1次/季度     B、1次/半年      C、1次/年    D、自动监测

50、根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），方便食品、食品及饲料添加剂制造工业重点管理的排污单位，直接排放的一般废水排放口中化学需氧量的监测频次为（D）

A、1次/月     B、1次/日      C、1次/年    D、1次/季度

- 多选

1、根据《排污许可办理条例》，排污单位应当按照（A、C），依法开展自行监测，并保存原始监测记录。

A.排污许可证划定   B.有关技术导则   C.有关标准规范   D.行业标准

2、实行排污许可重点办理的排污单位，应当依法（A、B、D）污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。

A.安装            B.使用           C.检测            D.维护

3、排污单位发现污染物排放自动监测设备传输数据反常的，应当及时报告生态环境主管部门，并进行（B、D）。

A.检修            B.搜检           C.维修            D.修复

4、根据《排污许可办理条例》，以下哪类行为属于“未按证排污行为”？（A、B、C、D）

A.跨越许可排放浓度、许可排放量排放污染物

B.未按照排污许可证划定控制大气污染物无组织排放

C.特殊时段未按照排污许可证划定停止或者限制排放污染物

D.未按照排污许可证划定保存原始监测记录

5、违反《排污许可办理条例》划定，排污单位有下列行为之一（A、B、C、D）的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治。

A.未按照排污许可证划定保存原始监测记录

B.未按照排污许可证划定公布或者不如实公布污染物排放信息

C.发现污染物排放自动监测设备传输数据反常或者污染物排放跨越污染物排放标准等反常情况不报告

D.违反法律法规划定的其他控制污染物排放要求的行为

6、违反《排污许可办理条例》划定，排污单位未按照排污许可证划定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行的，由生态环境主管部门责令改正，处（A、C）的罚款；拒不改正的，责令停产整治：

A. 2万元以上    B. 3万元以上    C. 20万元以下    D.50万元以下

7、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），工业废水集中处理厂进水总管需安装在线设备的监测指标为（ABD）。

A、流量B、化学需氧量C、总磷D、氨氮

8、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），一般固体废物焚烧炉排气筒需安装自动监测设备的污染物为（A BCD）。

A、颗粒物B、二氧化硫C、氮氧化物D、氯化氢

9、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），除臭装置排气筒监测频次为半年/次的污染物包括（ACD）

A 、臭气浓度       B、氯化氢       C、硫化氢       D、氨

10、根据排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）（HJ 978-2018），污泥最低监测频次为月/次的污染物包括（ABC）。

A、蠕虫软死亡率B、粪大肠菌群菌值

C、有机物降解率D、含水率

11、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），自行监测的技术手段包括（A）和（B）。

A、自动监测     B、手工监测     C、自动检测    D、手工检测

12、根据排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ1034-2019），废弃电器电子产品企业废水总排放口监测指标为（ABCD）。

A、pH值     B、化学需氧量     C、石油类     D、氨氮

13、根据排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ1034-2019），废机动车企业废水总排放口监测指标为（ABCD）。

A、pH值     B、化学需氧量     C、石油类     D、氨氮

14、根据排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ1034-2019），废电机企业废水总排放口监测指标为（ABCD）。

A、pH值     B、化学需氧量     C、石油类     D、氨氮

15、根据排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ1034-2019），废电池加工企业废水总排放口监测指标为（ABD）。

A、pH值     B、化学需氧量     C、石油类     D、氨氮

16、据排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ1034-2019），废矿物油加工废水总排放口监测指标为（ABC）。

A、悬浮物     B、五日生化需氧量     C、石油类     D、总氮

17、据排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ1034-2019），废船加工废水总排放口监测指标为（AC）。

A、悬浮物     B、硫化物     C、石油类     D、总氮

18、据排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ1034-2019），废轮胎加工废水总排放口监测指标为（BC）。

A、总锰     B、五日生化需氧量     C、石油类     D、总氮

19、据排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ1034-2019），废弃电器电子产品企业废水总排放口直接排放时最低监测频次为半年/次的污染物为（BC）。

A、总锰     B、化学需氧量     C、石油类     D、总氮

20、据排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业（HJ1034-2019），废弃电器电子产品企业废水总排放口间接排放时最低监测频次为年/次的污染物为（ABC）。

A、悬浮物     B、化学需氧量     C、石油类     D、总氮

- 判断

1、原始监测记录保存期限不得少于3年。（×）

2、排污单位应对自行监测数据的实在性、准确性负责，不得篡改、假造。（×）

3、排污单位自行监测数据与生态环境主管部门及其所属监测机构在行政执法过程中收集的监测数据不一致的，以排污单位自行监测数据作为行政执法依据。（×）

4、排污单位应当按照排污许可证划定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。（√）

5、生态环境主管部门依法通过现场监测、排污单位污染物排放自动监测设备、全国排污许可证管理信息平台获得的排污单位污染物排放数据，可以作为判定污染物排放浓度是否超过许可排放浓度的证据。（√）

6、排污单位通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、假造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的体式格局违法排放污染物的，尚不构成犯罪的，除遵照《排污许可办理条例》划定予以处罚外，对其间接负责的主管人员和其他间接责任人员，遵照《中华人民共和国环境保护法》的划定处以拘留。（√）

7、违反《排污许可管理条例》规定，排污单位未按照排污许可证规定保存原始监测记录的，由生态环境主管部门责令改正，处每次2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治。（√）

8、违反《排污许可办理条例》划定，排污单位未按照排污许可证划定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行的，由生态环境主管部门责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治。（×）

9、依据《排污许可办理条例》要求，排污单位应依法自行开展排放监测，并保存原始监测记录。（√）

10、排污许可证应当记载排污单位自行监测、环境办理台账记录、排污许可证执行报告的内容和频次等要求。（√）

11、排污单位自行监测、执行报告及环境保护主管部门监管执法信息应当在全国排污许可证管理信息平台上记载，并按照本办法规定在全国排污许可证管理信息平台上公开。（√）

12、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），对于监测频次高、自动监测技术成熟的监测指标，应优先选用自动监测技术。                                               （√）

13、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位中重点地区主要排放口颗粒物的最低监测频次为1次/月。                                      （√）

14、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位中一般地区主要排放口颗粒物的最低监测频次为1次/月。                                       （×）

15、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位中一般地区一般排放口颗粒物的最低监测频次为1次/季。                                      （×）

16、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位中重点地区一般排放口颗粒物的最低监测频次为1次/季。                                        （√）

17、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位中重点地区主要排放口烟气黑度的最低监测频次为1次/半年。                                    （√）

18、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位中一般地区一般排放口烟气黑度的最低监测频次为1次/年。                                      （√）

19、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位重点地区厂界颗粒物的最低监测频次为1次/半年。                                               （√）

20、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），重点管理工业炉窑排污单位一般地区厂界颗粒物的最低监测频次为1次/半年。                                              （×）

- 填空

1、根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），型煤、水煤浆、煤矸石锅炉参照燃煤锅炉进行监测。

2、根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），14MW或20t/h及以上燃煤锅炉林格曼黑度监测指标的监测频次应为季度/次。

3、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），自行监测的技术手段包括自动监测和手工监测。

4、根据《排污许可申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），自动监控设施不能正常运行期间，应按要求将手工监测数据向生态环境主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6小时。

5、根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020），储油库排污单位废水总排放口直接排放，且监测频次为1次/月的监测项目都有化学需氧量、氨氮。

6、采用手工监测数据核算实际排放量时，首先采用执法监测数据，其次采用自行手工监测数据。

7、生活垃圾焚烧发电企业根据排污许可证申领规范中要求，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物自动监测数据季度有效捕集率不到75%的，自动监测数据不能作为核算实际排放量的依据。

8、生活垃圾焚烧发电企业根据排污许可证申领规范中要求，排污单位能提供充分材料证明自动监测数据缺失或数据异常等情况不是排污单位责任的，可按照排污单位提供的手工监测数据等核算实际排放量。

9、排污单位对于未开展自行监测、自行监测方案与排污许可证要求不符、监测数据无效等情形， 说明原因及措施。

10、生活垃圾填埋场还须提供防渗层结构图、地下水监测井布置图，排污许可证有效期内需进行封场或已经封场的排污单位应提供封场结构图。

11、根据HJ819排污单位自行监测技术指南总则,对于主要排放口监测点位的监测指标，符合以下条件的为主要监测指标,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物（或烟尘/粉尘）、挥发性有机物中排放量较大的污染物指标；

12、根据HJ819排污单位自行监测技术指南总则,对于主要排放口监测点位的监测指标，符合以下条件的为主要监测指标：能在环境或动植物体内积蓄对人类产生长远不良影响的有毒污染物指标（存在有毒有害或优先控制污染物相关名录的，以名录中的污染物指标为准）；

13、根据HJ819排污单位自行监测技术指南总则,对于主要排放口监测点位的监测指标，符合以下条件的为主要监测指标： 排污单位所在区域环境质量超标的污染物指标。

14、根据HJ819排污单位自行监测技术指南总则,外排口监测点位指用于监测排污单位通过排放口向环境排放废气、废水（包括向公共污水处理系统排放废水）污染物状况的监测点位。

- 简答

1、自行监测方案应包括哪些内容？

答：自行监测方案内容应包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。

2、采取自动检测的工业炉窑设施，当自动检测设备损坏不能正常使用，应怎么办。

答案：采用自动监测的，工业炉窑排污单位应按照HJ 75开展自动监测数据的校验比对。按照 《污染源自动监控设施运行管理办法》的要求，自动监控设施不能正常运行期间，应按要求 将手工监测数据向生态环境主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6小时。

3、《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》对企业自行监测管理也有相关要求，在企业提供的自行监测方案中应明确哪些内容？

答案：自行监测方案中应明确企业的基本情况、监测点位、监测指标、 执行排放标准及其限值、监测频次、监测方法和仪器、采样方法、监 测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限等。

4、排污单位在申请排污许可证时，应按照确定的产排污环节、排放口、污染物及许可排放限值等要求，制定自行监测方案，并在全国排污许可证管理信息平台申报。简述自行检测方案的基本内容。

答案：自行监测方案中应明确排污单位的基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行排放标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制、自行监测信息公开等。对于采用自动监测的，应填报采用自动监测的污染物指标、自动监测系统联网情况、自动监测系统的运行维护情况等；对于采用手工监测的，应填报开展手工监测的污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次。

5、城镇污水处理厂（处理量大于500m3/d），对废水的哪些排放口有监测要求？其中必须安装在线监测的指标有哪些？

答案：城镇污水处理厂，需要对进水口、废水总排放口和雨水排放口进行监测。

其中进水口的流量、化学需氧量、氨氮，废水总排口的流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮和总磷必须开展在线监测。

- 案例

1、某电石生产企业，于2012年建成投产，年产电石50万吨，采用电热法生产电石，原料为外购兰炭和白灰，电石炉废气排放口设置布袋除尘器，废水全部回用，不外排，生活用水采用地下水，企业委托第三方机构填报排污许可证申请表，根据规范，第三方确定炭材干燥窑和石灰窑废气排放口为主要排放口，涉及污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，破碎、筛分，送料废气排放口为一般排放口，涉及污染物为颗粒物。第三方在填报自行监测内容时，石灰窑尾气排放的二氧化硫监测频次为半年/次。

问题：

（1）本项目填报排污许可证时应参照哪个行业排污许可规范进行填报？

（1）本次填报需核算许可排放量的排气筒有哪些？需许可哪些污染物的总量？

（1）第三方填报的石灰窑废气排放口的二氧化硫的监测频次是否正确？若不正确，请给出正确的监测频次。

答案及解析

（1）本项目应参照《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》。

（2）主要排放口需许可排放量，为炭材干燥窑和石灰窑废气排放口，涉及污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均需许可排放量。

（3）不正确，根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》，主要排放口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均采用自动监测。

2、某区生态环境局执法大队在对某塑料加工企业进行现场执法检查时发现，该公司污染物自行监测频次不符合排污许可证规定的要求，未按照排污许可证的规定制定自行监测方案并开展自行监测。经调查，2021年1月至9月，该公司对1#废气排放口（DA001)的非甲烷总烃及颗粒物、粉尘废气排口(DA002）的颗粒物、废水排放口(DW002)的化学需氧量、氨氮等多项指标开展了自行监测，但监测频次均不满足排污许可证要求，例如排污许可证载明的废气排放口（DA001) 非甲烷总烃及颗粒物监测频次为每月1次，但该公司9个月内仅开展了2次监测。

请问该企业有哪些违反排污许可制度的行为，如何避免此类问题的发生？

答案及解析：

该公司未按照排污许可证规定制定自行监测方案并开展自行监测的行为违反了《排污许可管理条例》第十九条的规定：排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年。排污单位应当对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。依据《条例》第三十六条第（五）项的规定：未按照排污许可证规定制定自行监测方案并开展自行监测的，可由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治。

执法人员需持续加强对排污单位的执法检查，督促其增加主体责任意识，制定自行监测方案并开展自行监测，主动落实各项环境管理要求，履行相关法律责任义务。在日常管理中，排污单位应结合自行监测方案做好监测实施过程中的台账记录，防止漏测、少测的情况发生。

3、某炼化一体化大炼厂，炼油规模为1000t万吨/年，乙烯规模100万吨/年，主体工程有炼油及化工装置若干，炼厂开展了LDAR工作，储罐VOCs废气实施治理，采用进加热炉炉膛燃烧处理方式，装载环节采用油气回收技术，污水处理厂生化废气采用RTO工艺，所有废气排放口高度均符合要求，开展排污许可证申报工作。

问题：

（1）	该炼厂VOCs治理技术中哪些是可行技术，哪些不是，为什么？

（2）	VOCs许可排放量计算应包含哪些环节的许可量的计算？

（3）  申报油气回收排气筒监测频次为季度，是否正确？若不正确，请给出正确的监测频次。

答案：（1）属于可行技术的有：LDAR、油气回收、加热炉处理。不属于可行技术的有：生化废气RTO工艺。

理由：上述三种处理技术为HJ853中第六章可行技术中规定技术，生化段废气应采用生物法处理。

（2）有组织主要排放口，挥发性有机液体储罐无组织排放，设备与管线组件密封点泄漏和挥发性有机液体装载过程的排放

（3）	不正确，一月一次。

4、某生活垃圾焚烧电发企业生活垃圾及污泥焚烧项目已于2018年取得环评批复，并于2019年投入运行，主要处置生活垃圾，同时掺烧厂内里净水站污泥、厂内废水处理设施污泥、厂内除臭系统废活性炭以及外来生活污水处理厂污泥，废气采用活性炭喷射+半干法脱硫除尘+电袋结合除尘+炉内SNCR脱硝工艺，废气处置设施原辅料主要为氨水、片碱、活性炭、熟石灰等，焚烧炉采用柴油作为辅助燃料。该行业的自行监测技术指南要求，该企业的焚烧炉排气筒的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳需要进行自动监测，二噁英一年监测一次，其他重金属按月监测；废水总排口按季度监测。企业烟气在线监测仪器已按要求配置，环评要求废水排放因子按月监测。

问：

（1）本企业填报排污许可证应参照哪个行业的排污许可证申请与核发技术规范？

（2）本企业排污许可证填报的燃料中包含哪些？

（3）若某一废气在线监测设备出现故障，则故障期间，给出对应的监测因子的手工监测频次及监测数据报送要求。

（4）该企业的废水总排口应该按什么频次进行监测？

答案：

排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧 HJ 1039-2019

生活垃圾、厂内里净水站污泥、厂内废水处理设施污泥、厂内除臭系统废活性炭、外来生活污水处理厂污泥、柴油，其中，除柴油外，其他燃料为固体燃料。

手工监测频次不低于1天1次，每天报送。

废水监测频次应1次/月，因为2015年1月1日以后取得环评批复的，监测要求还需要满足环评文件及其批复中的要求。