## 废气监测数据审核表
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
丰满区 | 国电吉林江南热电有限公司 | 火力发电 | 1#炉脱硫后 | 火电厂大气污染物排放标准 | /第三时段/2004年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/一般火电厂/Vdaf>20% | 2013-11-5 9:00:00 |  | 1186540.000000 | 74.5 | 5.31 | 烟尘 | 26.3 | 25.1 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 57 | 55 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 64 | 61.1 | 450 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-5 11:00:00 |  | 1236713.000000 | 75.3 | 5.14 | 烟尘 | 21.9 | 20.7 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 55 | 52.5 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 65 | 61.7 | 450 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-5 14:00:00 |  | 1216035.000000 | 75.2 | 4.92 | 烟尘 | 24.7 | 23 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 68 | 63.2 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 68 | 63.3 | 450 | mg/m3 | 是
|  |  | 2#炉脱硫后 |  |  | 2013-11-5 9:00:00 |  | 1159581.000000 | 53.6 | 5.87 | 烟尘 | 20.3 | 20.1 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 51 | 50.5 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 73 | 72.6 | 450 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-5 11:00:00 |  | 1191554.000000 | 53.2 | 6.16 | 烟尘 | 22.4 | 22.6 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 68 | 68.5 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 64 | 64.6 | 450 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 2013-11-5 14:00:00 |  | 1184726.000000 | 53.1 | 6.28 | 烟尘 | 25.7 | 26.2 | 50 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 二氧化硫 | 60 | 60.9 | 400 | mg/m3 | 是
[11 empty] | 氮氧化物 | 63 | 64.1 | 450 | mg/m3 | 是