## 污水处理厂监测数据审核表
吉林省2014年4季度污水处理厂监测数据
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
南关区 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（东南污水处理厂） | 2014-10-08 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 100000 | 72000.00 | 72000.00 | PH值 |  | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  | 标准限值填“-”的为无标准限值
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 10 | 10 | mg/L | 是 |  | 是否达标填“-”的为不参与评价
[8 empty] | 总磷 |  | 0.391 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 158 | 44 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 27 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.009 | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.45 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 790 | 1000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 15.139 | 4.17 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 8.47 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
宽城区 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（北郊污水处理厂） | 2014-10-09 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 390000 | 380000.00 | 380000.00 | PH值 |  | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 16 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.698 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 366 | 42 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 20 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0046 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.75 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 5400 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 36.356 | 4.528 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 7.694 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
朝阳区 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（南部污水厂） | 2014-10-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 150000 | 57000.00 | 57000.00 | PH值 |  | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.332 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 308 | 53.5 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 18 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0065 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.88 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 3500 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 20.206 | 4.261 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 8.423 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
绿园区 | 长春市溪园水质净化有限责任公司 | 2014-10-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 11000.00 | 11000.00 | PH值 |  | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 19 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.528 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 339 | 57 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 19 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0094 | 0.0021 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 11.8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.83 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 5400 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 39.379 | 7.633 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 15.486 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
绿园区 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（西郊污水处理厂） | 2014-10-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 90000 | 80000.00 | 80000.00 | PH值 |  | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 24 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.53 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 323 | 61 | 100 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 27 | 40 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0083 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 17 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.93 | 2 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 5400 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 26.435 | 4.306 | 25 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 8.512 | - | mg/L | -
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 5 | mg/L | 是
高新开发区 | 柏林水务长春高新污水处理有限公司 | 2014-10-14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 27000.00 | 25000.00 | PH值 |  | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 10 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.368 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 157 | 47 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 22 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0042 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 8 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.46 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 790 | 1000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 39.326 | 4.603 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 8.522 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
双阳区 | 长春方源水务投资有限公司 | 2014-10-08 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 | 890.00 | 890.00 | PH值 |  | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 10 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 396 | 47 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 23 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0054 | 0.0026 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 10 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.42 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 940 | 1000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 59.494 | 4.466 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 8.515 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
双阳区 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（双阳污水处理厂） | 2014-10-08 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 25000 | 12700.00 | 12700.00 | PH值 |  | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 20 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.275 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 370 | 56 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 27 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0053 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.72 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 5400 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 34.658 | 7.803 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 12.602 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
|  | 2014-12-01 0:00:00 | [5 empty] | PH值 |  | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 20 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.275 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 370 | 56 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 27 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0053 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.72 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 5400 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 34.658 | 7.803 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 12.602 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
双阳区 | 长春文化产业开发区污水处理厂 | 2014-10-08 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 | 1600.00 | 1600.00 | PH值 |  | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 10 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.246 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 1925 | 42 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 11 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0085 | 0.0023 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.45 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 940 | 1000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 19.354 | 3.899 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 7.331 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
农安县 | 农安县海格城市污水处理有限公司 | 2014-10-16 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 17000.00 | 17000.00 | PH值 |  | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 12.8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.157 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 255 | 30.4 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 20 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.009 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.77 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 8000 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 22.893 | 7.64 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 8.23 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.46 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.33 | 3 | mg/L | 是
九台市 | 九台市污水处理站 | 2014-10-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 20000.00 | 20000.00 | PH值 |  | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 15 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.78 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 315 | 46.8 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 21 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0113 | 0.0056 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 17 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.67 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 3500 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 67.6 | 7.65 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 17.6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
榆树市 | 榆树市富田污水处理管理有限公司 | 2014-10-09 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 24000.00 | 24000.00 | PH值 |  | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.951 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 241 | 50 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 29 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.008 | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 17 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.59 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 3500 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 29.6 | 4.771 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 8.434 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
|  | 2014-12-02 0:00:00 | [5 empty] | PH值 |  | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.951 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 241 | 50 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 29 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.008 | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 17 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.59 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 3500 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 29.6 | 4.771 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 8.434 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
榆树市 | 榆树市江北污水处理有限公司 | 2014-10-09 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 | 12000.00 | 12000.00 | PH值 |  | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 9 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.454 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 310 | 35 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 24 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0099 | 0.0028 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.45 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 790 | 1000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 19.505 | 1.188 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 2.81 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
德惠市 | 德惠市天一水务有限责任公司 | 2014-10-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 18000.00 | 18000.00 | PH值 | 6.74 | 6.54 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 8.6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.433 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 310 | 37 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 19.3 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0076 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 201 | 8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.441 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 3500 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 15.9 | 1.406 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 5.778 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.037 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.069 | 3 | mg/L | 是
|  | 2014-11-27 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 6.74 | 6.54 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 8.6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.433 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 310 | 37 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 19.3 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0076 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 | 201 | 8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.441 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 3500 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 15.9 | 1.406 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 5.778 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.037 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.069 | 3 | mg/L | 是
昌邑区 | 吉林市污水处理公司 | 2014-10-28 0:00:00 |  |  | 300000 |  | 42672.00 | 流量 |  | 1778 | - |  | 否
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 69 | 14.1 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.002 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <2 | 1000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 19.838 | 0.273 | 8 | mg/L | 是
龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司污水处理厂 | 2014-10-15 0:00:00 |  |  | 240000 |  | 77184.00 | 流量 |  | 3216 | - |  | 否
|  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/二级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 514.6 | 74.4 | 150 | mg/l | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0083 | 0.0057 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
永吉县 | 吉林冠隆基础设施开发有限公司 | 2014-11-07 0:00:00 |  |  | 14000 |  | 17064.00 | 流量 |  | 711 | - |  | 否
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 50.2 | 11.9 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0028 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <2 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 24.48 | 0.102 | 15 | mg/L | 是
蛟河市 | 蛟河市嘉信水务有限公司 | 2014-11-04 0:00:00 |  |  | 15000 |  | 19608.00 | 流量 |  | 817 | - |  | 否
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 30.9 | 11.5 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0023 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 9200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 26.236 | 5.557 | 15 | mg/L | 是
桦甸市 | 桦甸市城市污水处理有限公司 | 2014-11-11 0:00:00 |  |  | 30000 |  | 23952.00 | 流量 |  | 998 | - |  | 否
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 127 | 20 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 920 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 24.25 | 6.902 | 15 | mg/L | 是
舒兰市 | 舒兰市蓝鹏污水处理有限责任公司 | 2014-11-06 0:00:00 |  |  | 20000 |  | 42744.00 | 流量 |  | 1781 | - |  | 否
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 32 | 22.2 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0007 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 2400 | 1000 | 个/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 17.78 | 7.016 | 8 | mg/L | 是
磐石市 | 磐石市供水公司污水处理厂 | 2014-11-05 0:00:00 |  |  | 18400 |  | 17208.00 | 流量 |  | 717 | - |  | 否
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 269.4 | 12.8 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.004 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0019 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 340 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 36.052 | 14.5 | 15 | mg/L | 是
铁西区 | 四平市三达净水有限公司 | 2014-10-29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 90000 |  | 88380.00 | PH值 |  | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 300 | 63 | 100 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 39.53 | 4.82 | 25 | mg/L | 是
梨树县 | 梨树县污水处理厂 | 2014-10-22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 25000 |  | 16785.00 | PH值 |  | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 371 | 45 | 100 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 30.75 | 4.91 | 25 | mg/L | 是
伊通满族自治县 | 伊通满族自治县三达水务有限公司 | 2014-10-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 | 8960.00 | 8960.00 | PH值 |  | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 208 | 47 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 30.64 | 4.84 | 8 | mg/L | 是
公主岭市 | 公主岭市三达水务有限公司 | 2014-11-04 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 50000 |  |  | PH值 |  | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 | 49.84 | 16.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.55 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 142 | 48.64 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 17 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.000002 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 |  | <0.0003 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | 0.1 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.83 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 5400 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 26.17 | 8.81 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 4.12 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.027 | 3 | mg/L | 是
双辽市 | 双辽市蓝天污水处理有限责任公司 | 2014-10-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 2500 | 16030.00 | 16030.00 | PH值 |  | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 205 | 36 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 31.46 | 3.16 | 8 | mg/L | 是
龙山区 | 辽源市污水处理厂 | 2014-11-03 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 100000 | 75000.00 | 75000.00 | 化学需氧量 | 224 | 45.6 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 28.9 | 4.23 | 8 | mg/L | 是
东丰县 | 东丰县三达水务有限公司 | 2014-11-04 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 10000 | 8000.00 | 8000.00 | 化学需氧量 | 250 | 55.2 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 44.2 | 7.55 | 15 | mg/L | 是
东辽县 | 东辽县三达水务有限公司 | 2014-11-03 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 10000 | 7000.00 | 7000.00 | 化学需氧量 | 199 | 36.9 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 22.6 | 6.28 | 15 | mg/L | 是
东昌区 | 吉林省通化市洁源污水处理有限责任公司 | 2014-10-22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 50000 | 50000.00 | 50000.00 | 化学需氧量 | 69.5 | 23.7 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 10 | 0.054 | 15 | mg/L | 是
通化县 | 通化县金燊污水处理厂 | 2014-10-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 15000 | 15000.00 | 15000.00 | 化学需氧量 | 82.8 | 26.6 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 5.56 | 0.589 | 15 | mg/L | 是
辉南县 | 辉南县沣泽源供水有限责任公司污水处理厂 | 2014-10-17 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 25000 | 10000.00 | 10000.00 | 化学需氧量 | 362 | 37.6 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 19.4 | 0.221 | 15 | mg/L | 是
柳河县 | 柳河县银海污水处理有限公司 | 2014-10-27 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 10000 | 10000.00 | 10000.00 | 化学需氧量 | 51.5 | 40.4 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 8.62 | 0.183 | 15 | mg/L | 是
梅河口市 | 梅河口市三达水务有限公司 | 2014-11-19 0:00:00 |  |  | 20000 | 33000.00 | 33000.00 | 色度 |  | 2 | - | 倍 | 否
[8 empty] | 烷基汞 |  | 0 | - | mg/L | 否
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 16.9 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.379 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 3083 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 28.64 | 6.707 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 9.513 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.16 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.131 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 | 6.5 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 16.25 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.112 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 324.25 | 53.04 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
集安市 | 集安市天源污水处理有限公司 | 2014-10-17 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 20000 | 20000.00 | 20000.00 | 化学需氧量 | 103 | 9.39 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 15 | 2.66 | 15 | mg/L | 是
|  | 2014-11-07 0:00:00 | [5 empty] | 化学需氧量 | 103 | 9.39 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 15 | 2.66 | 15 | mg/L | 是
白山市 | 长白山保护开发区北苑污水处理有限责任公司 | 2014-11-26 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 15000 | 5981.10 | 5981.10 | PH值 |  | 6.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 4.6 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.48 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 193 | 17.3 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 6 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.027 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 16 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.221 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 90 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 11.26 | 0.31 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 | 12.39 | 0.4 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
八道江区 | 白山市虹桥污水处理有限公司 | 2014-10-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 30000 | 40378.00 | 39451.00 | PH值 |  | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 3.68 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.57 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 183.9 | 33.3 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 20 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 |  | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 11 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1350 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 17.22 | 6.25 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 7.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.16 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.09 | 3 | mg/L | 是
长白朝鲜族自治县 | 长白县清源污水处理厂 | 2014-11-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 20000 |  | 15736.00 | PH值 |  | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 3.66 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.41 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 16727.00 |  | 化学需氧量 | 131.2 | 22.56 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 25 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 |  | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | <4 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 665 | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 16727.00 |  | 氨氮 | 16.89 | 1.36 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 2.88 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.02 | 1 | mg/L | 是
临江市 | 临江市双泰污水处理有限公司 | 2014-11-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 25000 |  | 11828.00 | PH值 |  | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 3.63 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.51 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 11595.00 |  | 化学需氧量 | 158 | 26.24 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 20 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 |  | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 14 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 745 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 11595.00 |  | 氨氮 | 24.73 | 3.08 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 4.04 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
宁江区 | 松原市排水公司（江北污水处理厂） | 2014-10-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 50000 | 34331.00 | 34331.00 | 化学需氧量 | 244 | 34 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 112.6 | 1.66 | 8 | mg/L | 是
宁江区 | 松原市排水公司（江南污水处理厂） | 2014-10-14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 50000 | 39032.00 | 39032.00 | 化学需氧量 | 270 | 45 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 251 | 2.12 | 8 | mg/L | 是
长岭县 | 长岭县城市开发建设有限责任公司 | 2014-11-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 15000 | 13928.00 | 13519.00 | PH值 |  | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 18.3 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.9 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 265 | 36 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 挥发酚 |  | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 16 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 19 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.058 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 5500 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 76.17 | 0.444 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 14.1 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 氰化物（总氰化合物） |  | 0.006 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.09 | 3 | mg/L | 是
乾安县 | 乾安县城区污水处理有限责任公司 | 2014-11-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 15000 | 13650.00 | 13510.00 | PH值 |  | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 20.5 | 10 | mg/L | 否 | 1.1
[8 empty] | 总磷 |  | 0.5 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 263 | 42 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 挥发酚 |  | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 16 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 |  | <0.01 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.071 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 900 | 1000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 53.45 | 4.57 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 12 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 氰化物（总氰化合物） |  | 0.007 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.03 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.08 | 1 | mg/L | 是
扶余县 | 扶余县污水处理有限责任公司 | 2014-11-04 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 30000 | 11041.00 | 11040.00 | 化学需氧量 | 271 | 39 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 54.03 | 3.21 | 15 | mg/L | 是
洮北区 | 白城市三达水务有限公司 | 2014-11-27 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 50000 | 81000.00 | 81000.00 | 化学需氧量 | 61 | 52 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 11.934 | 11.648 | 15 | mg/L | 是
镇赉县 | 镇赉县污水处理厂 | 2014-10-28 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 | 5600.00 | 5600.00 | 化学需氧量 | 153 | 38 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 27.066 | 3.67 | 8 | mg/L | 是
通榆县 | 通榆县三达水务有限公司 | 2014-10-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 10000 | 8000.00 | 8000.00 | 化学需氧量 | 172 | 47 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 31.068 | 6.781 | 8 | mg/L | 是
洮南市 | 洮南市三达水务有限公司 | 2014-10-22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 | 9200.00 | 9200.00 | 化学需氧量 | 285 | 27 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 34.449 | 3.089 | 8 | mg/L | 是
大安市 | 大安市利源污水处理有限责任公司 | 2014-10-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 17000.00 | 17000.00 | 化学需氧量 | 200 | 23 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 29.478 | 1.521 | 8 | mg/L | 是
延吉市 | 延吉市污水处理有限公司 | 2014-11-26 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/二级标准 | 100000 |  | 99312.00 | 化学需氧量 | 260 | 25 | 100 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 22.84 | 6.702 | 30 | mg/L | 是
图们市 | 图们市态和污水处理有限公司 | 2014-11-24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 20000 |  | 11256.00 | 化学需氧量 | 218 | 20 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 39.93 | 2.115 | 15 | mg/L | 是
敦化市 | 敦化市污水处理厂 | 2014-10-22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 50000 |  | 49176.00 | 化学需氧量 | 221 | 30 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 23.1 | 3.311 | 8 | mg/L | 是
珲春市 | 珲春市污水处理有限公司 | 2014-11-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 30000 |  | 28000.00 | 化学需氧量 | 230 | 24 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 27.14 | 4.976 | 15 | mg/L | 是
龙井市 | 龙井市龙新污水处理有限责任公司 | 2014-11-10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 25000 |  | 15000.00 | 化学需氧量 | 147 | 30 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 27.74 | 9.727 | 15 | mg/L | 是
和龙市 | 吉林省正业环境工程有限公司和龙市污水处理分公司 | 2014-10-20 0:00:00 |  |  | 40000 | 19000.00 | 18500.00 | 温度 |  | 5 | - |  | 否
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | PH值 |  | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 13.9 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.41 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 59 | 37 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 15 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.064 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 8600 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 12.17 | 5.98 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 8.48 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.03 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
汪清县 | 汪清县滨河污水处理有限公司 | 2014-11-03 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 3 |  | 18000.00 | PH值 |  | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 11.1 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.733 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 212 | 50 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.000001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.00002 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 16 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.161 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 7800 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 23.04 | 7.081 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 15.06 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
安图县 | 安图县生活污水处理厂 | 2014-11-03 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 15000 |  | 12000.00 | PH值 |  | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 2.77 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.392 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 95 | 24 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.000001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 19 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 8200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 13.06 | 0.766 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 1.22 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.01 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.02 | 3 | mg/L | 是