## 污水处理厂监测数据审核表
吉林省2015年3季度污水处理厂监测数据
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
南关区 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（东南污水处理厂） | 2015-07-01 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 100000 | 22000.00 | 22000.00 | PH值 |  | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  | 标准限值填“-”的为无标准限值
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 9 | 20 | mg/L | 是 |  | 是否达标填“-”的为不参与评价
[8 empty] | 总磷 |  | 0.075 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 106 | 28 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 18 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0034 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 15 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.43 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 19.811 | 1.284 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 2.738 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
宽城区 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（北郊污水处理厂） | 2015-07-07 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 390000 | 385000.00 | 385000.00 | PH值 |  | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.253 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 56 | 20 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 13 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0035 | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 11 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.47 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 7.718 | 2.743 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 4.718 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
朝阳区 | 长春汽车产业园区污水处理厂 | 2015-07-08 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 100000 | 82000.00 | 82000.00 | PH值 |  | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.394 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 79 | 30 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 19 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0029 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 16 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.52 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 19.449 | 2.394 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 5.962 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
朝阳区 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（南部污水厂） | 2015-07-08 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 150000 | 75000.00 | 75000.00 | PH值 |  | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 7 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.168 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 139 | 23 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0076 | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 16 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.51 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 33.521 | 0.84 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 2.209 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
绿园区 | 长春市溪园水质净化有限责任公司 | 2015-07-07 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 13000.00 | 13000.00 | PH值 |  | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 15 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.399 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 122 | 46 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 17 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0052 | 0.0027 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.59 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 28.737 | 5.223 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 7.351 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
绿园区 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（西郊污水处理厂） | 2015-07-08 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 90000 | 87000.00 | 87000.00 | PH值 |  | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 10 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.3 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 178 | 29 | 100 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 22 | 40 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0033 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 16 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.54 | 2 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 30.866 | 2.25 | 25 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 4.556 | - | mg/L | -
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 5 | mg/L | 是
|  | 2015-08-04 0:00:00 | [5 empty] | PH值 |  | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 10 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.3 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 178 | 29 | 100 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 22 | 40 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0033 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 16 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.54 | 2 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 30.866 | 2.25 | 25 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 4.556 | - | mg/L | -
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 5 | mg/L | 是
高新开发区 | 柏林水务长春高新污水处理有限公司 | 2015-07-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 22000.00 | 22000.00 | PH值 |  | 7.18 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 10 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.086 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 125 | 39 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 13 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0043 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 14 | 10 | mg/L | 否 | 0.4
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.44 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23
[8 empty] | 氨氮 | 13.597 | 3.5 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 7.843 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
双阳区 | 长春方源水务投资有限公司 | 2015-07-07 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 |  |  | PH值 |  | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 8 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.151 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 53 | 23 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 10 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0075 | 0.0035 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 12 | 10 | mg/L | 否 | 0.2
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.39 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23
[8 empty] | 氨氮 | 7.104 | 1.915 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 3.071 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
双阳区 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（双阳污水处理厂） | 2015-07-07 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 25000 | 13000.00 | 13000.00 | PH值 |  | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 13 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.403 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 217 | 38 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 10 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0034 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 17 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.57 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 37.957 | 3.182 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 5.166 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
双阳区 | 长春文化产业开发区污水处理厂 | 2015-07-07 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 | 1300.00 | 1300.00 | PH值 |  | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 7 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 196 | 23 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 10 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0143 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 14 | 10 | mg/L | 否 | 0.4
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.42 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23
[8 empty] | 氨氮 | 8.185 | 0.924 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 2.3 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
农安县 | 农安县海格城市污水处理有限公司 | 2015-07-02 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 18000.00 | 18000.00 | PH值 |  | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 15.7 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.33 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 820 | 46.15 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 18 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | 0.028 | 0.017 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.015 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.69 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 8000 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 21.545 | 1.414 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 11.5 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 1.58 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 1.24 | 3 | mg/L | 是
九台市 | 九台市污水处理站 | 2015-07-07 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 21000.00 | 21000.00 | PH值 |  | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 15.4 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.17 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 264 | 54 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 11 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0164 | 0.0085 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 13 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.65 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 27.4 | 3.44 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 10.7 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
榆树市 | 榆树市富田污水处理管理有限公司 | 2015-07-08 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 24000.00 | 24000.00 | PH值 |  | 6.83 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 11 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.119 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 231 | 32 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 17 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0037 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 17 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.58 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 40.796 | 1.061 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 2.947 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
榆树市 | 榆树市江北污水处理有限公司 | 2015-07-08 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 | 16000.00 | 16000.00 | PH值 |  | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 9 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.21 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 70 | 29 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 13 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0048 | 0.0023 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 14 | 10 | mg/L | 否 | 0.4
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.5 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23
[8 empty] | 氨氮 | 12.315 | 1.204 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 3.14 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
德惠市 | 德惠市东风污水处理有限公司 | 2015-07-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 17000.00 | 17000.00 | PH值 |  | 6.66 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 6.8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.434 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 239.1 | 21.3 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 25.6 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 | 0 | 0 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | 0.0081 | 0.0023 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.323 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 28.2 | 0.513 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 14.606 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.052 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.055 | 3 | mg/L | 是
昌邑区 | 吉林市污水处理公司 | 2015-07-15 0:00:00 |  |  | 150000 | 151200.00 | 145512.00 | 流量 | 6300 | 6063 | - |  | -
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 340 | 15.2 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 24.03 | 0.196 | 5 | mg/L | 是
龙潭区 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司污水处理厂 | 2015-08-12 0:00:00 |  |  | 240000 | 108000.00 | 99792.00 | 流量 | 4500 | 4158 | - |  | -
|  |  | 石油化学工业污染物排放标准 | /2015年7月1日起，新建企业执行表1规定的水污染物排放限值/废水总排口/直接排放 |  |  |  | 化学需氧量 | 432 | 31.7 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 18.12 | 2.28 | 8 | mg/L | 是
永吉县 | 吉林冠隆基础设施开发有限公司 | 2015-08-07 0:00:00 |  |  | 14000 | 16800.00 | 15744.00 | 流量 | 700 | 656 | - |  | -
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 38.1 | 17.9 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 25.78 | 0.107 | 5 | mg/L | 是
蛟河市 | 蛟河市嘉信水务有限公司 | 2015-07-21 0:00:00 |  |  | 15000 | 28800.00 | 26184.00 | 流量 | 1200 | 1091 | - |  | -
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 62.7 | 12.7 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 15.66 | 0.266 | 5 | mg/L | 是
桦甸市 | 桦甸市城市污水处理有限公司 | 2015-08-10 0:00:00 |  |  | 30000 | 14400.00 | 12000.00 | 流量 | 600 | 500 | - |  | -
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 138 | 118 | 50 | mg/L | 否 | 1.4
[8 empty] | 氨氮 | 28.98 | 25.25 | 5 | mg/L | 否 | 4.1
舒兰市 | 舒兰市蓝鹏污水处理有限责任公司 | 2015-07-24 0:00:00 |  |  | 20000 | 10800.00 | 9960.00 | 流量 | 450 | 415 | - |  | -
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 92.2 | 15.7 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 20.8 | 0.105 | 5 | mg/L | 是
磐石市 | 磐石市供水公司污水处理厂 | 2015-07-28 0:00:00 |  |  | 30000 | 15600.00 | 15600.00 | 流量 | 650 | 650 | - |  | -
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 311 | 10.9 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 56.5 | 0.866 | 5 | mg/L | 是
铁西区 | 四平市三达净水有限公司 | 2015-08-19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 90000 |  | 90120.00 | PH值 |  | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 323 | 34 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 36.88 | 3.82 | 5 | mg/L | 是
梨树县 | 梨树县污水处理厂 | 2015-08-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 25000 |  |  | PH值 |  | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是
[7 empty] | 18400.00 | 化学需氧量 | 362 | 31 | 100 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 31.05 | 2.42 | 25 | mg/L | 是
伊通满族自治县 | 伊通满族自治县三达水务有限公司 | 2015-07-28 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 | 9200.00 | 9200.00 | PH值 |  | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 180 | 39 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 35.17 | 6.57 | 8 | mg/L | 是
公主岭市 | 公主岭市三达水务有限公司 | 2015-08-31 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 50000 |  |  | PH值 | 7.1 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 7.8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.012 | 1.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 109.06 | 33.66 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 18 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.000002 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 |  | <0.0003 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | <0.00006 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 19 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 6000 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 22.26 | 4.95 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 0.064 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
双辽市 | 双辽市蓝天污水处理有限责任公司 | 2015-07-27 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 25000 |  | 16940.00 | PH值 |  | 7.49 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 203 | 35 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 36.82 | 2.53 | 8 | mg/L | 是
龙山区 | 辽源市污水处理厂 | 2015-08-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 100000 | 75000.00 | 75000.00 | 化学需氧量 | 138 | 23.3 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 21.1 | 2.11 | 8 | mg/L | 是
东丰县 | 东丰县三达水务有限公司 | 2015-08-24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 10000 | 8000.00 | 8000.00 | 化学需氧量 | 264 | 53.6 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 53.7 | 2.88 | 15 | mg/L | 是
东辽县 | 东辽县三达水务有限公司 | 2015-09-06 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 10000 | 7000.00 | 7000.00 | 化学需氧量 | 131 | 12.5 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 9.11 | 0.321 | 15 | mg/L | 是
东昌区 | 吉林省通化市洁源污水处理有限责任公司 | 2015-07-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 50000 | 50000.00 | 50000.00 | 氨氮 | 22 | 2.7 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 145 | 43.1 | 60 | mg/L | 是
通化县 | 通化县金燊污水处理厂 | 2015-07-22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 | 15000.00 | 15000.00 | 氨氮 | 6.1 | 0.457 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 58.8 | 35.3 | 60 | mg/L | 是
辉南县 | 辉南县沣泽源供水有限责任公司污水处理厂 | 2015-07-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 25000 | 10000.00 | 10000.00 | 氨氮 | 29.5 | 3.73 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 218 | 47.6 | 60 | mg/L | 是
柳河县 | 柳河县银海污水处理有限公司 | 2015-07-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 10000 | 10000.00 | 10000.00 | 氨氮 | 22.7 | 0.562 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 430 | 42.4 | 60 | mg/L | 是
梅河口市 | 梅河口市三达水务有限公司 | 2015-08-12 0:00:00 |  |  | 20000 |  |  | 烷基汞 |  | 0 | - | mg/L | -
|  |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 |  |  |  | 色度 |  | 14 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 34700.00 | 34700.00 | 氨氮 | 17.707 | 1.022 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 总氮 |  | 1.2218 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.1342 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 34700.00 | 34700.00 | PH值 | 7.02 | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 8.55 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.548 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 34700.00 |  | 化学需氧量 | 176.97 | 18.06 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 总汞 |  | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | 0.0085 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.072 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 2725 | 10000 | 个/L | 是
集安市 | 集安市天源污水处理有限公司 | 2015-07-17 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 | 20000.00 | 20000.00 | 氨氮 | 12.8 | 6.64 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 59.6 | 56.1 | 60 | mg/L | 是
白山市 | 长白山保护开发区北苑污水处理有限责任公司 | 2015-09-01 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 15000 | 10627.00 | 10109.00 | 化学需氧量 | 86.9 | 17.4 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 20 | 0.72 | 15 | mg/L | 是
八道江区 | 白山市虹桥污水处理有限公司 | 2015-07-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 50000 |  | 32973.00 | PH值 |  | 7.39 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 3.72 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.48 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 45149.00 |  | 化学需氧量 | 376.8 | 56.4 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 25 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 |  | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 865 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 45149.00 |  | 氨氮 | 11.29 | 1.64 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 3.18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.12 | 3 | mg/L | 是
抚松县 | 抚松县松江河恒润净化有限公司 | 2015-09-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 18000 |  | 11986.00 | PH值 |  | 7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | <2 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.42 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 12368.00 |  | 化学需氧量 | 308.3 | 21.06 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 20 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 |  | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | <4 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 865 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 12368.00 |  | 氨氮 | 6.1 | 0.88 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 4.06 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.08 | 3 | mg/L | 是
长白朝鲜族自治县 | 长白县清源污水处理厂 | 2015-08-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 20000 |  | 12982.00 | PH值 |  | 7.18 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | <2 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.36 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 13221.00 |  | 化学需氧量 | 51.89 | 6.89 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 30 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 |  | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | <4 | 10 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 560 | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 13221.00 |  | 氨氮 | 11.68 | 2.48 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 3.88 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.15 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.08 | 1 | mg/L | 是
临江市 | 临江市双泰污水处理有限公司 | 2015-07-28 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 25000 |  | 11897.00 | PH值 |  | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | <2 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.36 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 11873.00 |  | 化学需氧量 | 178.2 | 22.18 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 20 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 烷基汞 |  | <0.00001 | 0 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | 0.0021 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 710 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 11873.00 |  | 氨氮 | 15.65 | 6.93 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 8.08 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
宁江区 | 松原市排水公司（江北污水处理厂） | 2015-07-16 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 50000 | 32461.00 | 36520.00 | 化学需氧量 | 256 | 22 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 92 | 3.33 | 8 | mg/L | 是
宁江区 | 松原市排水公司（江南污水处理厂） | 2015-09-07 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 50000 | 44116.00 | 44116.00 | 化学需氧量 | 290 | 30 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 82.81 | 5.3 | 8 | mg/L | 是
长岭县 | 长岭县城市开发建设有限责任公司 | 2015-08-25 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 | 12411.00 | 10514.00 | 化学需氧量 | 265 | 35 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 81.31 | 1.078 | 8 | mg/L | 是
乾安县 | 乾安县城区污水处理有限责任公司 | 2015-08-27 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 15000 | 13600.00 | 13500.00 | 化学需氧量 | 277 | 18 | 50 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 48.94 | 4.207 | 5 | mg/L | 是
扶余县 | 扶余县污水处理有限责任公司 | 2015-08-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 30000 | 11247.00 | 11239.00 | 化学需氧量 | 252 | 38 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 63.01 | 2.191 | 8 | mg/L | 是
洮北区 | 白城市三达水务有限公司 | 2015-08-25 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 50000 | 26000.00 | 26000.00 | 氨氮 | 34.911 | 5.143 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 总氮 |  | 10.862 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 |  | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.876 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 26000.00 |  | 化学需氧量 | 187 | 25 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 25 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 26000.00 |  | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 19 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 9400 | 10000 | 个/L | 是
镇赉县 | 镇赉县污水处理厂 | 2015-08-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 | 14000.00 | 14000.00 | PH值 |  | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.936 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 176 | 24 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 25 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 18 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 6650 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 25.607 | 3.525 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 8.706 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
通榆县 | 通榆县三达水务有限公司 | 2015-08-19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 10000 | 8000.00 | 8000.00 | PH值 |  | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 9 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.464 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 204 | 25 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 25 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 20 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.203 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 9025 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 22.696 | 1.95 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 10.28 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
洮南市 | 洮南市三达水务有限公司 | 2015-08-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 |  | 14000.00 | PH值 |  | 6.91 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 8 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.94 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 14000.00 |  | 化学需氧量 | 221 | 19 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 25 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 14000.00 |  | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 19 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.069 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 7675 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 14000.00 |  | 氨氮 | 27.107 | 0.24 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 12.966 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
|  | 2015-08-25 0:00:00 | [5 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
大安市 | 大安市利源污水处理有限责任公司 | 2015-08-24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 |  | 18000.00 | PH值 |  | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 10 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.877 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 18000.00 |  | 化学需氧量 | 260 | 29 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 25 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 18000.00 |  | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 20 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 9025 | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 18000.00 |  | 氨氮 | 38.143 | 2.168 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 4.652 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 3 | mg/L | 是
延吉市 | 延吉市污水处理有限公司 | 2015-08-19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 100000 |  | 90312.00 | 化学需氧量 | 113 | 20 | 100 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 23.51 | 0.424 | 25 | mg/L | 是
图们市 | 图们市态和污水处理有限公司 | 2015-07-23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 |  | 11520.00 | 化学需氧量 | 164 | 15 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 40.09 | 2.107 | 8 | mg/L | 是
敦化市 | 敦化市污水处理厂 | 2015-07-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 50000 |  | 46488.00 | 化学需氧量 | 187 | 19 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 22.67 | 7.87 | 8 | mg/L | 是
珲春市 | 珲春市污水处理有限公司 | 2015-08-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 30000 |  | 27000.00 | 化学需氧量 | 262 | 25 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 27.15 | 7.046 | 8 | mg/L | 是
龙井市 | 龙井市龙新污水处理有限责任公司 | 2015-08-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 25000 |  | 15000.00 | PH值 | 7.21 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 2.4 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.625 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 49 | 10 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 8 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 20 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.545 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 2200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 21.92 | 4.18 | 8 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 6.98 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.1 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.28 | 3 | mg/L | 是
和龙市 | 吉林省正业环境工程有限公司和龙市污水处理分公司 | 2015-08-24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 40000 |  | 23160.00 | PH值 |  | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 10.9 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.41 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 42 | 24 | 100 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 4 | 40 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 | <0.007 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 15 | 30 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.092 | 2 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 7800 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 7.83 | 4.7 | 25 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 8.91 | - | mg/L | -
[8 empty] | 石油类 |  | 0.23 | 5 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.42 | 5 | mg/L | 是
汪清县 | 汪清县滨河污水处理有限公司 | 2015-08-10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 25000 | 18000.00 | 18000.00 | 总氮 |  | 7.54 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | <0.01 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | PH值 |  | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 9.1 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.722 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 112 | 24 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.175 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1900 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 |  |  |  | 氨氮 | 26.26 | 2.219 | 15 | mg/L | 是
安图县 | 安图县生活污水处理厂 | 2015-08-04 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 15000 |  | 12000.00 | PH值 |  | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[8 empty] | 生化需氧量 |  | 2.83 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 总磷 |  | 0.391 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 化学需氧量 | 65 | 26 | 60 | mg/L | 是
[8 empty] | 色度 |  | 4 | 30 | 倍 | 是
[8 empty] | 总汞 |  | <0.000001 | 0.001 | mg/L | 是
[8 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铬 |  | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[8 empty] | 总砷 |  | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[8 empty] | 悬浮物 |  | 20 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[8 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1200 | 10000 | 个/L | 是
[8 empty] | 氨氮 | 10.19 | 0.575 | 15 | mg/L | 是
[8 empty] | 总氮 |  | 2.68 | 20 | mg/L | 是
[8 empty] | 石油类 |  | 0.02 | 3 | mg/L | 是
[8 empty] | 动植物油 |  | 0.01 | 3 | mg/L | 是